- Периодическое печатное издание

- Распространяется среди населения бесплатно

№24  20.06.2014 года

- ПЕТРОВСКИЙ

ВЕСТНИК

## ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

01 июня 2014 года вступил в силу пункт 5 части 1 статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», запрещающий курение табака в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных условий, гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания.

Аналогичный запрет на курение табака установлен пунктом 6 части 1 статьи 12 указанного закона: в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания, помещения рынков, в нестационарных торговых объектах.

За правонарушения, связанные с курением предусмотрена административная ответственность.

Так, согласно ст. 6.24. КоАП РФ нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.

Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на детских площадках -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.

В соответствии со ст. 6.25. КоАП РФ несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему территории, здания и объекты, где курение запрещено, и к порядку его размещения -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

Несоблюдение требований к выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе для курения табака либо выделению и оборудованию изолированных помещений для курения табака -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Неисполнение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территориях и в помещениях, используемых для осуществления своей деятельности, -

влечет наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от шестидесяти тысяч до девяноста тысяч рублей.

Старший помощник прокурора Ордынского района

юрист 1 класса						      		      Завалюева Т.А.

«Со щитом или на щите»

За прошедший 2013 год на территории Ордынского района впервые за последние несколько лет выросло количество ДТП при которых погибли и пострадали дети. Во всех происшествиях причиной случившегося явилось халатное отношение взрослых к своим элементарным обязанностям при управлении автомобилем. Прибывая на место происшествия для документального разбирательства , у инспекторов ДПС возникает человеческое переживание за погибших или пострадавших в результате случившегося ДТП, осознавая, что если бы водители соблюдали свои элементарные обязанности при перевозке пассажиров, то тяжесть последствий в результате случившегося была бы меньше. Эта боль в двойне больше если гибнут или страдают дети, по вине взрослых. В январе прошлого года водитель женщина управляя автомобилем не справилась с управлением выехала на встречную полосу движения где столкнулась со встречным автомобилем. В результате ДТП пострадали два ребенка, их выбросило из машины, со множественными переломами доставлены в больницу. После деформации от столкновения в автомобиле где ехали дети оставалось достаточное жизненное пространство, и если бы дети были закреплены ремнем безопасности с использованием удерживающего устройства, то их здоровью ничего не угрожало. В начале августа прошлого года рядом с поселком Петровский водитель мужчина не имея права управления, находясь с состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и съехал в кювет где автомобиль перевернулся.. В результате происшествия погибла на месте девочка ребенок которая сидела на переднем пассажирском сидении не пристегнутая ремнем безопасности. И опять же после деформации автомобиля от опрокидывания, в автомобиле оставалось достаточно жизненного пространства, и если бы девочка пассажир была закреплена ремнем безопасности, то трагедии гибели ребенка можно было избежать. Таких негативных примеров можно приводить ещё, но всё познаётся в сравнении и к счастью есть случаи, и их большенство,  подтверждающие эффективность использования средств безопасности при перевозке детей пассажиров и взрослых. В июле прошлого года водитель женщина не справилась с управлением на щебёнистой дороге рядом с с. Верх Ирмень в результате чего съехала к кювет где автомобиль опрокинулся. В салоне автомобиля в качестве пассажиров ехали два ребенка надежно закрепленные ремнем безопасности с помощью удерживающего устройства. Дети не пострадали!!!

В декабре прошлого года водитель мужчина на трассе рядом с пос. Пролетарский не справился с управлением съехал в кювет где автомобиль перевернулся. В салоне автомобиля в качестве пассажиров на заднем сидении ехали, ребенок закрепленный ремнем безопасности с помощью удерживающего устройства и беременная жена водителя пристегнутая ремнем безопасности. Пассажирка и ребенок не пострадали!!! При этом водитель автомобиля соблюдая элементарные обязанности безопасной перевозки пассажиров сохранил жизнь и здоровье своего ребенка, жены и будущего ребенка в их семье. В январе этого года в условиях снегопада на трассе, не далеко от с. Шайдурово водитель мужчина не преднамеренно выехал на встречную полосу движения где произошло лобовое столкновение со встречным автомобилем. В результате происшествия ребенок-пассажир надежно закрепленный с помощью удерживающего устройства получил не значительные травмы, при подчеркиваю, лобовом столкновении автомобилей на скорости.

К сожалению, иногда ошибки водителей на дороге приводят к ДТП. Эти ошибки зачастую не прогнозируемые. Но,  каждый участник дорожного движения, соблюдая элементарные требования безопасности ПДД может повлиять на уменьшение тяжести последствий при возникновении дорожных происшествий. Для детей-пассажиров и пассажиров, при перевозке в автомобиле основным щитом, сохраняющим жизнь и здоровье, при участии в ДТП  остается ремень безопасности в совокупности с удерживающим устройством для детей-пассажиров.

Уважаемые участники дорожного движения давайте беречь и уважать друг друга. Как показывает история лучше быть со щитом , чем на щите.

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Ордынский»

старший лейтенант полиции Н.П. Гамалеев.

Это должен знать каждый пешеход !

Движение транспортных средств и пешеходов по улицам и дорогам создает определенные помехи для тех и других. В местах пересечения пешеходами проезжей части дороги, предназначенной для движения транспортных средств, возможно возникновения опасных ситуаций,  последствиями которых может явится наезд на людей. Во избежание несчастных случаев водителю и пешеходу необходимо учитывать, что организм каждого человека имеет свои индивидуальные особенности, присущие только ему одному, и то, что в действиях одного пешехода или водителя является закономерным, в действиях другого может быть недоступным и стать причиной несчастного случая.

Невнимательность, беспечность, недисциплинированность, безнаказанность, незнание или невыполнение правил дорожного движения зачастую приводят к таким дорожным ситуациям, при которых невозможно предотвратить происшествие. Правилами дорожного движения предусматривается, что водители транспортного средства обязаны пропускать пешеходов, переходящих проезжую часть дороги по разрешающему сигналу светофора или регулировщика. Такие же обязанности у водителей по отношению к пешеходам и при повороте налево или направо на нерегулируемых перекрестках. Вместе с тем, правила дорожного движения обязывают и пешеходов ходить только по тротуарам или пешеходным дорожкам, а где их нет, по обочине. Переходить проезжую часть дороги пешеходы должны только по подземным переходам, переходным мостикам и в местах, обозначенных разметкой проезжей части (к примеру типа «зебра») или дорожным знаком  5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход», а если их нет, то на перекрестках по линии тротуаров или обочин. В местах, где движение регулируется, пешеходы при переходе проезжей части дороги обязаны руководствоваться сигналами светофора и регулировщика. Там, где движение не регулируется и на дорогах в ненаселенных пунктах пешеходы могут переходить проезжую части дороги только после того, как они оценят безопасное расстояние до приближающегося транспортного средства, а также убедятся, что не создают помех движению.  Переходя дорогу, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться на проезжей части, если в этом нет необходимости.

Хочу напомнить, согласно части 1 статьи 12.29 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения пешеходом» влечет за собой административную ответственность в виде наложения штрафа в размере 500 рублей.

Будьте на дорогах осторожны и береги Вас господь !

Инспектор пропаганды ОГИБДД

старший лейтенант полиции                                   Пономарев Р.С.

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

# ОРДЫНСКОГО  РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2014	                   			               				        №  89

Об утверждении регламента по информационному взаимодействию лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг и (или) оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, при предоставлении информации

В целях реализации части 4 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 1468 «О порядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг и (или) оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах», администрация Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый регламент по информационному взаимодействию лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг и (или) оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, при предоставлении информации.

2.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

# Глава Петровского сельсовета

# Ордынского района

# Новосибирской области                                               Г.В. Уточкина

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Петровского сельсовета

Ордынского района

Новосибирской области

от 28.05.2014 №  89

РЕГЛАМЕНТ

по информационному взаимодействию лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг и (или) оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, при предоставлении информации

- Общие положения

1.1. Регламент администрации  по «Информационному взаимодействию лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг и (или) оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, при предоставлении информации» (далее по тексту – информационное взаимодействие), разработан в целях реализации части 4 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.2. Муниципальная функция по информационному взаимодействию возложена на администрацию Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

Адрес администрации Петровского сельсовета: Новосибирская область, Ордынский район, п. Петровский,  ул. Октябрьская д. 57,

телефон/факс: 8(383)59-46-953.

Адрес электронной почты: petrovskiymo@mail.ru

Адрес сайта в сети Интернет: http://petr.ordynsk-ru

График работы: - начало работы – 09 часов 00 минут;

- окончание работы - 17 часов 00 минут;

- перерыв – с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.

2. Участники информационного взаимодействия

Участниками информационного взаимодействия являются:

- администрация Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области;

- организации, осуществляющие поставку в многоквартирные дома ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (далее – ресурсоснабжающие организации);

- организации, осуществляющие предоставление коммунальных услуг в многоквартирных и жилых домах (управляющие организации, ТСЖ, жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы);

-  ресурсоснабжающие организации, если ими заключен с собственниками помещений в многоквартирном доме, избравшими способ управления многоквартирным домом - непосредственное управление договор предоставления коммунальных услуг;

- лица, оказывающие услуги (выполняющие работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах на основании договоров, предусматривающих оказание таких услуг (выполнение таких работ) (договоры управления многоквартирным домом либо договоры на оказание услуг (выполнение работ) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах), в том числе управляющие организации, а также товарищества и кооперативы, оказывающие такие услуги (выполняющие такие работы), если собственниками помещений в многоквартирном доме избран способ управления непосредственное управление;

- лица, отвечающие за эксплуатацию объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, на территории Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

3. Порядок информационного взаимодействия при передаче информации

3.1. Порядок предоставления информации в форме электронного паспорта

многоквартирного дома или электронного паспорта жилого дома:

3.1.1. С момента утверждения в установленном порядке  формы электронного документа администрация Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области размещает в открытом доступе на официальном сайте администрации  (далее – официальный сайт) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет):

- форму электронного паспорта для заполнения лицами, осуществляющими поставку коммунальных услуг и (или) оказание услуг;

- сведения о выделенном адресе электронной почты для получения информации.

3.1.2.  Обязанность по предоставлению информации возникает:

- в отношении лиц, осуществляющих оказание коммунальных услуг в многоквартирных и жилых домах;

- в отношении лиц, осуществляющих поставку в многоквартирные дома ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, оказание услуг (выполнение работ) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, - со дня заключения соответствующего договора.

3.1.3. С момента возникновения обязанности по предоставлению информации ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, лица осуществляющие поставку коммунальных ресурсов и (или) оказание услуг,  заполняют форму электронного паспорта и направляют на  адрес электронной почты администрации Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области в форме электронного документа,  подписанного лицом, имеющим право действовать  без доверенности от имени организации, либо лицом, уполномоченным на подписание указанного документа  доверенностью, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. При этом электронная подпись передается  отдельным файлом в рамках единого сеанса  электронного обмена (транзакции).

3.1.4. Форма электронного паспорта заполняется отдельно по каждому многоквартирному дому или жилому дому, в части, касающейся поставляемых ими ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, оказываемых услуг (выполняемых работ).

3.1.5.  Администрация Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области обеспечивает направление автоматического ответного сообщения о факте получения информации.

3.1.6. Обязанность по предоставлению информации лиц, осуществляющих поставку коммунальных ресурсов и (или) оказание услуг, считается выполненной при получении автоматического ответного сообщения, предусмотренного пунктом 3.1.5 настоящего регламента, при условии надлежащего заполнения и подписания формы электронного паспорта.

3.1.7. В случае некорректного заполнения и (или) некорректного подписания формы электронного паспорта лицом, осуществляющим поставку коммунальных ресурсов и (или) оказание услуг, администрация Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области в течении двух рабочих дней со дня получения электронного паспорта направляет посредством выделенного адреса электронной почты соответствующее извещение о необходимости внесения корректировок с указанием замечаний, которые необходимо устранить.

3.1.8 Лицо, осуществляющее поставку коммунальных ресурсов и (или) оказание услуг, получившее извещение, обязано в течении пяти рабочих дней устранить замечания, перечисленные в извещении администрации Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области,  и направить доработанную форму электронного паспорта в адрес администрации.

3.2. Порядок  предоставления информации в форме электронного документа для предоставления информации о состоянии расположенных на территории Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области объектов коммунальной и инженерной  инфраструктуры (далее – электронный документ об объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры):

3.2.1.  С момента утверждения в установленном порядке формы электронного документа об объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры администрация Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области  размещает в открытом доступе на официальном сайте в сети «Интернет»:

- форму электронного документа об объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры для заполнения  лицами, отвечающими за эксплуатацию объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, расположенной на территории Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области;

- сведения о выделенном адресе электронной почты для получения информации.

3.2.2.  Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, лица отвечающие за эксплуатацию объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, расположенной на территории Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области, направляют на  адрес электронной почты администрации  электронный документ,  подписанный лицом, имеющим право действовать  без доверенности от имени организации, либо лицом, уполномоченным на подписание указанного документа  доверенностью, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. При этом электронная подпись передается  отдельным файлом в рамках единого сеанса  электронного обмена (транзакции).

3.2.3.  Администрация Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области обеспечивает направление автоматического ответного сообщения о факте получения информации.

3.2.4. Обязанность по предоставлению информации лиц, отвечающих за эксплуатацию объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, считается выполненной при получении автоматического ответного сообщения, предусмотренного пунктом 3.2.3 настоящего регламента, при условии надлежащего заполнения и подписания формы электронного паспорта.

3.2.5. В случае некорректного заполнения и (или) некорректного подписания формы электронного документа об объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры лицом, отвечающим за эксплуатацию объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, администрация Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области в течении двух рабочих дней со дня получения формы электронного документа направляет посредством  адреса электронной почты соответствующее извещение о необходимости внесения корректировок с указанием замечаний, которые необходимо устранить.

3.2.6. Лицо, отвечающее за эксплуатацию объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, получившее извещение, обязано в течении пяти рабочих дней устранить замечания, перечисленные в извещении администрации Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области,  и направить доработанную форму электронного документа об объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры в адрес администрации.

3.3. Порядок предоставления извещения об изменении перечня домов, для которых осуществляется поставка ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) в которых осуществляется предоставление коммунальных услуг, оказание услуг (выполнение работ) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, либо об изменении перечня услуг (работ, ресурсов), поставляемых в каждый дом:

3.3.1. Лица, осуществляющие поставку коммунальных ресурсов и (или) оказание услуг, в течение 10 дней со дня произошедших изменений направляют на  адрес электронной почты администрации Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области, извещение с приложением документов, подтверждающих изменения в форме электронного документа, подписанного лицом, имеющим право действовать  без доверенности от имени организации, либо лицом, уполномоченным на подписание указанного документа  доверенностью, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. При этом электронная подпись передается  отдельным файлом в рамках единого сеанса  электронного обмена (транзакции).

3.3.2. Администрация Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области обеспечивает направление автоматического ответного сообщения о факте получения информации.

3.3.4. Обязанность по предоставлению информации лиц, осуществляющих поставку коммунальных ресурсов и (или) оказание услуг, считается выполненной при получении автоматического ответного сообщения, предусмотренного пунктом 3.3.2 настоящего регламента, при условии надлежащего подписания извещения.

3.3.5. В случае ненадлежащего подписания извещения лицом, осуществляющим поставку коммунальных и (или) оказание услуг, администрация Петровского сельсовета в течении двух рабочих дней со дня получения извещения направляет соответствующее извещение посредством выделенного адреса электронной почты.

3.3.6.  Лицо, осуществляющее поставку коммунальных ресурсов и (или) оказание услуг, получившее сообщение, обязано в течение пяти рабочих дней устранить замечания, направить корректное извещение в адрес администрации Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11.06.2014г.                                                                                      № 96

Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих  муниципальные должности и должности муниципальной службы администрации Петровского сельсовета Ордынского района  Новосибирской области и членов их семей, на официальном сайте администрации Петровского сельсовета Ордынского  района Новосибирской области и представления этих сведений  общероссийским средствам массовой информации

В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», п.8 Указа Президента РФ от 0.07.2013 №613 (ред. от 03.12.2013), Уставом Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих  муниципальные должности и должности муниципальной службы администрации Петровского сельсовета Ордынского района  Новосибирской области и членов их семей, на официальном сайте администрации Петровского сельсовета Ордынского  района Новосибирской области и представления этих сведений  общероссийским средствам массовой информации.

2. Контроль за исполнением порядка возложить на специалиста Коршунову Ю.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Петровский вестник», разместить на официальном сайте администрации http://www.petr.ordynsk-r.ru в сети Интернет.

Глава  Петровского сельсовета

Ордынского района

Новосибирской области                                                       Г.В. Уточкина

Утвержден

постановлением администрации

Петровского сельсовета

Ордынского района

Новосибирской области

от 11.06.2014г.  № 96

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих  муниципальные должности и должности муниципальной службы администрации Петровского сельсовета Ордынского района  Новосибирской области и членов их семей, на официальном сайте администрации Петровского сельсовета Ордынского  района Новосибирской области и представления этих сведений общероссийским средствам массовой информации

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности администрации Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области   по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих  муниципальные должности и должности муниципальной службы администрации Петровского сельсовета Ордынского района  Новосибирской области и членов их семей, (далее – сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера) на официальном сайте администрации Петровского сельсовета Ордынского  района Новосибирской области по адресу: http://www.petr.ordynsk.r-ru - (далее - официальный сайт) и предоставление этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами.

2. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход служащего  и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

3. В размещаемых на официальном сайте администрации Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области и предоставляемых общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи служащего;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.

4.  Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы администрации Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области, указанные в пункте 2 настоящего порядка, за весь период замещения служащим  должностей, замещение которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте администрации Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается  специалистом, ответственным за кадровое делопроизводство администрации Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

6. Специалист, ответственный за кадровое делопроизводство:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации сообщают о нем служащему, в отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

7. Специалист, ответственный за сбор   сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера,  несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОРДЫНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

ПРОТОКОЛ

Сорок седьмая  сессии

11.06.2014г.                                                                              п. Петровский

Всего депутатов:    11

Присутствовали депутаты:  7

Присутствуют: глава Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области – Уточкина Галина Владимировна, депутат районного совета Уточкин В.М.

Секретарь – Подлознова Г.Н.

Повестка дня:

110.  Об утверждении Схемы теплоснабжения п. Петровского,  Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2013-2017 г.г. и на период до 2028 года;

111. Об исполнении  бюджета  Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области за 2013 г.

112.    Об отмене решения №58 от 19.02.2013 г. сессии №37 Совета депутатов Петровского сельсовета  Ордынского района Новосибирской области

«Положение  о порядке формирования, обеспечения, размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа администрации  Петровского сельсовета Ордынского района

Новосибирской области;

113.        О плане мероприятий  по подготовке к отопительному сезону 2014-2015г.  объекта  ООО ВТК Петровского сельсовета  Ордынского района Новосибирской области»

114.   Об утверждении Схемы водоснабжения    Муниципального образования Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

114.1   О передачи муниципального имущества.

115. О внесении изменений  в бюджет  Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2014 г. и плановый период 2015-2016;

110. По сто десятому  вопросу:

СЛУШАЛИ:  Главу администрации Петровского сельсовета Уточкину Г.В.  Об утверждении Схемы теплоснабжения п.Петровского,  Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2013-2017 г.г. и на период до 2028 года;

ВЫСТУПАЛ: депутаты по много мандатному избирательному округу  Якуба Б.Н.

- утвердить Схемы теплоснабжения п.Петровского,  Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2013-2017 г.г. и на период до 2028 года»;

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7 депутатов

«ПРОТИВ» - 0 депутатов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 депутатов

РЕШИЛИ: Решение принять. Решение прилагается.

111. По сто одиннадцатому вопросу:

СЛУШАЛИ:  Специалиста администрации Петровского сельсовета Твердохлебова С.С. «Об исполнении  бюджета  Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области за 2013 г »

ВЫСТУПАЛ: Депутаты по много мандатному избирательному округу Коваленко А.М.,

-  утвердить исполнение  бюджета  Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области за 2013 г

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7 депутатов

«ПРОТИВ» - 0 депутатов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 депутатов

РЕШИЛИ: Решение принять. Решение прилагается.

112. По сто двенадцатому вопросу:

СЛУШАЛИ:  Главу администрации Петровского сельсовета Уточкину Г.В.   Об отмене решения №58 от 19.02.2013 г. сессии №37 Совета депутатов Петровского сельсовета  Ордынского района Новосибирской области «Положение  о порядке формирования, обеспечения, размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа администрации  Петровского сельсовета Ордынского района

Новосибирской области

ВЫСТУПАЛ: Депутаты по много мандатному избирательному округу Гаврилова Л.В.

- отменить решения №58 от 19.02.2013 г. сессии №37 Совета депутатов Петровского сельсовета  Ордынского района Новосибирской области «Положение  о порядке формирования, обеспечения, размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа администрации  Петровского сельсовета Ордынского района

Новосибирской области.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7 депутатов

«ПРОТИВ» - 0 депутатов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 депутатов

РЕШИЛИ: Решение принять. Решение прилагается.

113. По сто тринадцатому  вопросу:

СЛУШАЛИ:  Директора ООО ВТК Уточкина  В.М. «О плане мероприятий  по подготовке к отопительному сезону 2014-2015г.  объекта ООО ВТК Петровского сельсовета  Ордынского района Новосибирской области»

ВЫСТУПАЛ: Депутаты по много мандатному избирательному округу Головин С.А.

- принять информацию к сведению «О плане мероприятий  по подготовке к отопительному сезону 2014-2015г.  объекта ООО ВТК Петровского сельсовета  Ордынского района Новосибирской области»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7 депутатов

«ПРОТИВ» - 0 депутатов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 депутатов

РЕШИЛИ: Решение принять. Решение прилагается.

114. По сто четырнадцатому  вопросу:

СЛУШАЛИ: Главу администрации Петровского сельсовета Уточкину Г.В. «Об утверждении Схемы водоснабжения муниципального образования Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.»

ВЫСТУПАЛ: депутаты по много мандатному избирательному округу

Якуба Б.Н., Коленченко В.А

- утвердить Схему водоснабжения  муниципального образования Петровского сельсовета

Ордынского района Новосибирской области

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6 депутатов

«ПРОТИВ» - 0 депутатов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 депутатов

РЕШИЛИ: Решение принять. Решение прилагается.

114.1  По сто четырнадцатому . один  вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя совета депутатов Цыганкову Г.Д. «О передачи  муниципального имущества.»

ВЫСТУПАЛ: депутаты по много мандатному избирательному округу

Якуба Б.Н.,

- передать муниципальное имущество в  пользование ООО «ВТК»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7 депутатов

«ПРОТИВ» - 0 депутатов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 депутатов

РЕШИЛИ: Решение принять. Решение прилагается.

115. По сто пятнадцатому  вопросу:

СЛУШАЛИ: Главу администрации Петровского сельсовета Уточкину Г.В. «О внесении  изменений в бюджет Петровского сельсовета  Ордынского района Новосибирской области  на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

ВЫСТУПАЛ: депутаты по много мандатному избирательному округу

Якуба Б.Н.,

- внести   изменения в бюджет Петровского сельсовета  Ордынского района Новосибирской области  на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Ордынского района Новосибирской области

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7 депутатов

«ПРОТИВ» - 0 депутатов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 депутатов

РЕШИЛИ: Решение принять. Решение прилагается.

Председатель Совета депутатов

Петровского сельсовета

Ордынского района

Новосибирской области                                          Г.Д.Цыганкова

Совет депутатов

- Петровского сельсовета

Ордынского района Новосибирской области

Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

Сорок седьмая сессия

от  11.06.2014 г.                          п. Петровский                               №  110

Об утверждении Схемы теплоснабжения п.Петровского,  Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

на 2013-2017 г.г. и на период до 2028 года.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Петровского сельсовета , Совет Петровского  сельсовета,

РЕШИЛ:

- Утвердить Схемы теплоснабжения п.Петровского,  Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2013-2017 г.г. и на период до 2028 года.

- Опубликовать данное решение в периодическом печатном издании местного самоуправления «Петровский вестник»

- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования;

- Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

| Председатель Совета депутатов Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области ________________ Г.Д.Цыганкова | Глава Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области _____________Г.В. Уточкина |
| --- | --- |

Приложение к решению №110 сессии

Совета депутатов № 47 от 11.06.2014г.

администрации Петровского сельсовета

Ордынского района Новосибирской области

ООО «ЭнергоПрофит»

| УТВЕРЖДАЮ: Глава (наименование поселения) ___(И.О.Ф.)____________ « » 2013 г. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: Генеральный директор ООО «ЭнергоПрофит» Ф.И.О. Савельев М.В. « » 2013 г. |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

П.ПЕТРОВСКИЙ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОРДЫНСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2017Г.Г. И НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Новосибирск

2013 г.

Оглавление

1.	Введение	………………………………………………………………………………3

2. ГЛАВА 1 ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ……………………………………………………………….…4

3. ГЛАВА 2 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ………………….…………………………..6

4. ГЛАВА 3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ……………...…………………………………………………………………...10

5. ГЛАВА 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. ………………………………..11

6. ГЛАВА 5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ………………………………………………………………………….16

7. ГЛАВА 6 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ…………………..……………...…………………………………...18

8 ГЛАВА 7 ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ……………………………………………..………….19

9. ГЛАВА 8 РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ …………………………………………………………………………………...23

10. ГЛАВА 9 РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ……………………………………….………………………….... 29

11 ГЛАВА 10 РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ…………..................................................................................................30

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРА……………………………...…………………………………..31

- ВВЕДЕНИЕ

Муниципальное образование Петровский сельсовет входит в состав Ордынского района Новосибирской области. Территория Петровского сельсовета расположена в юго-восточной части Новосибирской области на расстоянии 125 км от областного центра – города Новосибирска, в 25 км от районного центра – р. п. Ордынское на левом берегу Обского водохранилища.	На территории Петровского сельсовета расположены три населенных пункта – п. Петровский, п. Борисовский, п. Бугринская Роща с численностью населения на 01.01.2013 г – 1641 чел. На протяжении последних  лет население увеличивается миграционного  прироста и повышения рождаемости.

Таблица 1.1  Климатические параметры местоположения п. Петровский

| Наименование параметра | Усл. обозначение | Ед. измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность отопительного периода | no | сутки | 230 |
| Средняя за отопительный период температура наружного воздуха | to.ср | °С | -8,7 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования системы отопления | tpo | °С | -39 |

- ГЛАВА 1 ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения поселения

- В период с 2013-2028 гг. в п. Петровский не планируется увеличение площади строительных фондов в зоне действия источника тепловой энергии.

Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии системой теплоснабжения поселения

В таблице 1.1 отражены прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в зоне действия источника тепловой энергии.

Таблица 1.1 Объемы потребления и приросты потребления тепловой энергии по группам потребителей по котельной п. Петровский.

| Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск, Гкал/ч | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 |
| - внутрицех. нужды, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| - население, Гкал/ч | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| - административные здания, Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| - прочие, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |

Как видно из таблицы 1.1 перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения на расчетный период в п. Петровский не планируется.

ГЛАВА 2 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения для существующей тепловой сети п. Петровский представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 Эффективный радиус теплоснабжения котельной п. Петровский.

| № п/п | Показатель | Котельная |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь действия источника тепла, км2 | 0,0166 |
| 2 | Число абонентов | 41 |
| 3 | Среднее число абонентов на 1 км2 | 2470 |
| 4 | Материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 324,7 |
| 5 | Стоимость тепловых сетей, млн. руб. | 0 |
| 6 | Удельная стоимость материальной характеристики, руб/м2 | 0 |
| 7 | Суммарная присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,656 |
| 8 | Теплоплотность зоны действия источника, Гкал/ч*км2 | 39,52 |
| 9 | Расчетный перепад температур в тепловой сети, 0С | 25 |
| 10 | Оптимальный радиус теплоснабжения, км | - |

В связи с тем, что остаточная стоимость тепловых сетей п. Петровский составляет 0 рублей, рассчитать радиус эффективного теплоснабжения невозможно.

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В приложение А, показана существующая зона действия источника тепловой энергии п. Петровский.

Рисунок 2.1 Существующая зона действия котельной п. Петровский.

В связи с отсутствием перспективного подключения потребителей к централизованному теплоснабжению в расчетный период зона действия источника теплоснабжения не изменится.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

В настоящее время в п. Петровский действует 1 источник тепловой энергии. Производительность котельной п. Петровский составляет 3,0 Гкал/ч.

Таблица 2.1 Нагрузка котельной в перспективный период, Гкал/ч.

| Котельная | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Петровский | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 |

Изменения нагрузки не происходит в связи с отсутствием подключения новых потребителей к котельным п. Петровский в расчетный период.

Резерв мощности котельных для расчетного режима теплоснабжения в прогнозный период 2013 – 2028 год представлен в таблице  2.2.

Таблица  2.2 Резервная мощность котельных п. Петровский, Гкал/ч.

| Котельная | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Петровский | 2,344 | 2,344 | 2,344 | 2,344 | 2,344 | 2,344 | 2,344 |

На основании представленной выше информации можно сделать вывод о том, что на источнике тепловой энергии п. Петровский существует резерв тепловой мощности на протяжении расчетного срока, дефицитов тепловой энергии не наблюдается.

ГЛАВА 3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии отсутствуют.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

ГЛАВА 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии отсутствуют.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Необходимость реконструкции источников тепловой энергии п. Петровский, обусловлена физическим износом установленного оборудования Согласно ФЗ №190, планируемые к строительству здания должны иметь возможность централизованного теплоснабжения.

Наиболее рациональным способом реконструкции источников может считаться постепенная установка нового основного и вспомогательного оборудования. Описание предложений по замене устаревшего и установке нового оборудования котельной п. Петровский представлено в соответствующем разделе.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В п. Петровский предлагается на период с 2013 по 2028 гг., для повышения качества теплоснабжения установить средства автоматизации, а также произвести установку водоподготовительного оборудования.

Предложения по техническому перевооружению котельной п. Петровский, с целью повышения эффективности работы, представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 Предложения по техническому перевооружению котельной п. Петровский.

| № п/п | Предложения по техническому перевооружению | Вид работ, подробное описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка водоподготовительного оборудования. | Установка водоподготовительного оборудования типа Комплексон. |
| 2 | Средства автоматизации. | Автоматическое регулирование, контроль, сигнализация и управление, технологическими процессами котельных. |
| 3 | Установка приборов коммерческого учета отпускаемой тепловой энергии. | Организация учета отпущенного тепла. |
| 4 | Перекладка физически устаревших участков тепловой сети. | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг. |
| 5 | Выполнить резервное электроснабжение котельной. | Установка дизель – генераторов. |
| 6 | Сокращение расходов на электрическую энергию. | Установка частотных преобразователей. |
| 7 | Разработать гидравлический режим. | Разработка гидравлических режимов, для всех периодов работы тепловой котельной. |

Предлагаемое к установке оборудование носит рекомендательный характер и требует уточнения после проведения дополнительного обследования в период разработки технико-коммерческого предложения.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

Перераспределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии п. Петровский между источниками тепловой энергии не предполагается в виду отсутствия других источников.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельной в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено. Переход на комбинированную выработку электрической и тепловой энергии экономически не целесообразен.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы

Согласно выше указанному меры по переводу котельной, размещенной в существующей зоне действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы не разрабатываются, в связи с отсутствием источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии

Решения о загрузке источников тепловой энергии и перераспределении потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения не предусмотрено.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии с действующим законодательством оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии разрабатывается для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в процессе проведения энергетического обследования (энергоаудита) источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и т.д.

Регулирование тепловой нагрузки котельных п. Петровский ведется по температурному графику качественного регулирования 95/70 ºС.

Изменение температурного графика котельной не целесообразно.

ГЛАВА 5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии п. Петровский не выявлено.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не планируется.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения включает в себя строительство перемычки между зонами тепловых сетей различных источников.

В п. Петровский только один источник выработки тепловой энергии, в связи с этим предложения по данному пункту отсутствуют.

ГЛАВА 6 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

В таблице 6.1 приведены перспективные годовые расходы основного вида топлива в натуральном выражении и в т.у.т. соответственно.

Таблица 6.1 Перспективные годовые расходы основного вида топлива в натуральном выражении.

Таблица 6.1 Годовой расход угля на выработку тепловой энергии, тонн.

| Котельная | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная расположенная в п. Петровский | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 |

ГЛАВА 7 ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Ориентировочная стоимость строительства и реконструкции наружных тепловых сетей определяется по НЦС 81-02-13-2012 (Государственные сметные нормативы укрупненные нормативы цены строительства).

В показателях учтена вся номенклатуру затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ строительства тепловых сетей в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а так же затраты на строительство временных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время. Учтены затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расход на страхование строительных рисков, затраты  на  проектно-изыскательские работы  и  экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Укрупненными нормативными ценами не учтены прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих), плата за землю и земельный налог в период строительства.

Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства (перенос инженерных сетей, снос ранее существующих зданий), а так же дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства (в удаленных от существующей инфраструктуры населенных пунктах, а так же стесненных условиях производства работ) следует учитывать дополнительно.

Расценками не учтены работы по срезке и подсыпке грунта при планировке. Показатели приведены без учета налога на добавленную стоимость.

Данные по инвестициям приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 Инвестиции в техническое перевооружения источника тепла п. Петровский

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2013г.-2020г., тыс. руб. | Потребность в средствах на 2013-2020гг тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2019-2020гг тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2020 |
| 1 | Реконструкция котельной п. Петровский для работы на природном газе | 2015 | МБ | 900,00 | 900,00 |  |  | 900,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 14400,00 | 14400,00 |  |  | 14400,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ЖКХ | 2700,00 | 2700,00 |  |  | 2700,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 18000,00 | 18000,00 |  |  | 18000,00 |  |  |  |  |

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется.

ГЛАВА 8 РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации теплоснабжения. В правилах, утвержденных Постановлением Правительства РФ, предписаны права и обязанности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, иных владельцев источников тепловой энергии и тепловых сетей, потребителей тепловой энергии в сфере теплоснабжения. Из условий повышения качества обеспечения населения тепловой энергией в них предписана необходимость организации единых теплоснабжающих организаций (ЕТО). При разработке схемы теплоснабжения предусматривается включить в нее обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, требованиям, установленным Постановлениями Правительства от 22 февраля 2012 г. № 154 и от 8 августа 2012 г. №808. 11.1.

Основные положения по обоснованию ЕТО

Основные положения по организации ЕТО в соответствии с Правилами заключаются в следующем:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (Министерством энергетики Правительства РФ) при утверждении схемы теплоснабжения города.

2. Так как в п. Петровский существуют одна система теплоснабжения, уполномоченные органы вправе определить единую теплоснабжающую организацию (организации).

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории города лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на официальном сайте города.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации одной из них.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

-размер собственного капитала;

-способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

6. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения города.

7. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации  поданы  от  организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных,  которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации  присваивается  организации,  способной  в  лучшей мере  обеспечить  надежность  теплоснабжения  в  соответствующей  системе  теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

8. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации,  переключениям  и  оперативному  управлению  гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

9. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

10. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать  и  исполнять  договоры  поставки  тепловой  энергии  (мощности)  и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом  для  обеспечения  теплоснабжения  потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

11. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой  теплоснабжающей организации (организаций). Границы  зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. Они могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ  зон деятельности единой  теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

В настоящее время предприятие ООО «ВТК» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1. Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия ООО «ВТК» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3. Предприятие ООО «ВТК» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически исполняют обязанности теплоснабжающей организации, а именно:

а. заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ним потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б. осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

в. будут осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией Петровского сельсовета предприятие ООО «ВТК».

ГЛАВА 9 РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения нет, в виду отсутствия других источников.

ГЛАВА 10 РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят  указанные  бесхозяйные  тепловые  сети  и  которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

По результатам инвентаризации бесхозных тепловых сетей на территории п. Петровский не выявлено.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

2. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».

3. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения МДК 4-05.2004.

4. Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России 30.12.2008 г. № 235

5. Нормы проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования электростанций и тепловых сетей. – М.: Государственное энергетическое издательство, 1959.

6. СНиП 2.04.14-88.Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989.

7. СНиП 2.04.14-88*. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов/Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 1998.

8. Проект приказа Министра энергетики и Министра регионального развития РФ «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

9. Проект приказа Министра регионального развития РФ «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии».

10. ГОСТ Р 53480 – 2009 «Надежность в технике. Термины и определения», разработанный ФГУП «ВНИИНМАШ».

11. СНиП  41-02-2003  «Тепловые  сети

12. МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке  к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ». РАО «Роскоммунэнерго».

13. МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» (Утверждены приказом Госстроя России от 20.08.01 № 191).

14. РД 10 ВЭП – 2006 «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ». ОАО «Объединением ВНИПИЭнергопром» (в развитие СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»);

15. Надежность систем энергетики и их оборудования: Справочное издание в 4 т. Т. 4 Надежность систем теплоснабжения / Е.В. Сеннова, А.В. Смирнов, А.А. Ионин и др. – Новосибирск: Наука, 2000.

16. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. Москва. Издательство МЭИ  2001.

17. В.Н. Папушкин. Радиус теплоснабжения. Хорошо забытое старое // Новости теплоснабжения, № 9 (сентябрь), 2010 г. с. 44-49

ООО «ЭнергоПрофит»

| УТВЕРЖДАЮ: Глава (наименование поселения) ___(И.О.Ф.)____________ « » 2013 г. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: Генеральный директор ООО «ЭнергоПрофит» Ф.И.О. Савельев М.В. « » 2013 г. |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

П.ПЕТРОВСКИЙ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОРДЫНСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2017 Г.Г. И НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

Новосибирск

2013 г.

Оглавление

1.	Введение	19

2.	Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.	5

2.1. Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения	5

2.2.	Часть 2 Источники тепловой энергии	6

2.3.	Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты………………	11

2.4.	Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии………………………………………………………………………………………25

2.5.	Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.	26

2.6.	Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.	28

2.7.	Часть 7 Балансы теплоносителя	30

2.8.	Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.	31

2.9. Часть 9. Надежность теплоснабжения.	32

2.10. Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.	43

2.11. Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.	44

2.12.	Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.	45

3.	Глава 2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	47

4.	Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа.	48

5.	Глава 4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	54

6.Глава 5  Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах…….	56

7.	Глава 6 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.	57

8.	Глава 7 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	64

9.	Глава 8 Перспективные топливные балансы	67

10.	Глава 9 Оценка надежности теплоснабжения	68

11.	Глава 10 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	73

12.	Глава 11 Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	75

- ВВЕДЕНИЕ

Муниципальное образование Петровский сельсовет входит в состав Ордынского района Новосибирской области. Территория Петровского сельсовета расположена в юго-восточной части Новосибирской области на расстоянии 125 км от областного центра – города Новосибирска, в 25 км от районного центра – р.п. Ордынское на левом берегу Обского водохранилища.	На территории Петровского сельсовета расположенытри населенных пункта – п. Петровский, п. Борисовский, п. Бугринская Роща с численностью населения на 01.01.2013 г – 1641 чел. На протяжении последних  лет население увеличивается миграционного  прироста и повышения рождаемости.

Таблица 1.1  Климатические параметры местоположения п. Петровский

| Наименование параметра | Усл. обозначение | Ед. измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность отопительного периода | no | сутки | 230 |
| Средняя за отопительный период температура наружного воздуха | to.ср | °С | -8,7 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования системы отопления | tpo | °С | -39 |

- ГЛАВА 1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

- Часть 1Функциональная структура теплоснабжения

Предприятием, осуществляющим теплоснабжение объектов п. Петровский является ООО «ВТК».

Основным видом деятельности предприятия является обеспечение тепловой энергией объектов соцкультбыта и прочих объектов Петровского сельсовета. В п. Петровский предприятие обслуживает одну котельную.

Предприятие производит капитальный и текущий ремонт теплотрасс, котельного оборудования источника тепла п. Петровский.

В настоящее время теплоснабжение объектов п. Петровский осуществляется от одной водогрейной котельной, работающей на твердом топливе (угле).

Установленная мощность котельной3,0 Гкал/ч.

Транспортировка тепловой энергии для нужд потребителей осуществляется по тепловым сетям в двухтрубном исполнении протяженностью 3,308км. Схема присоединения систем отопления потребителей к тепловым сетям закрытая, зависимая – присоединение без подмешивания при температуре воды в системе отопления, равной температуре воды в магистральной тепловой сети – в трассе. Регулирование тепловой нагрузки ведется по температурному графику качественного регулирования.

Централизованное горячее водоснабжение потребителей не предусмотрено.

- Часть 2 Источники тепловой энергии

По состоянию на2013 г. на территории п. Петровский осуществляет выработку тепловой энергии один источник тепловой энергии, находящийся на праве хозяйственного ведения в ООО «ВТК». ООО «ВТК» обеспечивает теплом 41потребителя тепловой энергии. В таблице 1.2.1 предоставлена краткая информация по данному источнику.

Таблица 1.2.1 Краткая информация по источнику теплоснабжения.

| Котельная | Кол-во | Наименование котла | Производительность, Гкал/ч | КПД котла, η, % | Вид топлива |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Основное | Резервное |  |
| Котельная п. Петровский | 3 | КВ-1,0-95РСО | 1,0 | 80 | уголь | уголь | 2003 |

Котельная п. Петровский.

Котельная, расположенная по адресу: НСО, Ордынский район, п. Петровский осуществляет подачу тепловой энергии12-ти объектам.

В котельной установлены 3 водогрейных котла марки КВ-1,0-95РСОпроизводительностью1,0 Гкал/ч каждый.

В качестве основного топлива используется уголь, в качестве резервного топлива также используется уголь. Установленная мощность всей котельной составляет3,0 Гкал/ч.

Холодная вода поступает в котельную на хозяйственно-бытовые нужды.

Котельная вырабатывает тепловую энергию в виде горячей воды для отопления социальных и жилых объектов.

Таблица 1.2.2Общие параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования котельнойп. Петровский.

| Котельная | Марка котла (указать отдельно каждый из установленных) | Тип котла (водогрейный, паровой) | Год ввода в эксплуатацию | Производительность (паспортная) Гкал/ч, т/час | Режим работы (сезонный, круглогодичный) | Вид топлива |  | КПД котла паспортный,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Основное | Резервное |  |
| Котельная п. Петровский | КВ-1,0-95РСО | водогрейный | - | 0,8 | сезонный | уголь | уголь | 80 |

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.

Данные по ограничениям тепловой мощности и параметрам располагаемой тепловой мощности котельной п. Петровский представлены в таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.3Параметры располагаемой тепловой мощности.

| Наименование котельной | Мощность котельной, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Петровский | 3,0 | 0,656 | 2,344 | 78,1 |

В котельной п. Петровский установлены 3котлаКВ-1,0-95РСО.Тепловой мощности установленных котлов достаточно для обеспечения надежной работы системы теплоснабжения. Запас мощности котельной составляет 2,344 Гкал/час (78,1%).

В котельной п. Петровский регулирование тепловой нагрузки ведется по температурному графику качественного регулирования– 95/70 ºС.

- Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, зависимая.

Тепловые сети от котельной двухтрубные. Прокладка тепловой сети от котельной п. Петровский до потребителей тепловой энергии выполнена надземным способом. Общий износ основных объектов системы теплоснабжения составляет 100%.

Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы. В таблице1.3.1 представлена характеристика тепловых сетей п. Петровский.

Таблица 1.3.1Характеристика тепловых сетей от котельной п. Петровский.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | ТК-0 | 24,53437 | 0,114 | Надземная |
| ТК-1 | ТК-23 | 23,06818 | 0,114 | Надземная |
| ТК-23 | Юбилейная П-16 | 36,27915 | 0,05 | Надземная |
| ТК-0 | ТК-1 | 41,38692 | 0,114 | Надземная |
| ТК-1 | ТК-2 | 18,84354 | 0,114 | Надземная |
| ТК-2 | ТК-3 | 15,16365 | 0,114 | Надземная |
| ТК-3 | ТК-4 | 40,00619 | 0,114 | Надземная |
| ТК-3 | Октябрьская П-9 | 12,89454 | 0,05 | Надземная |
| ТК-4 | ТК-5 | 64,52793 | 0,114 | Надземная |
| ТК-5 | Октябрьская П-10 | 31,17714 | 0,05 | Надземная |
| ТК-6 | ТК-7 | 62,80231 | 0,114 | Надземная |
| ТК-7 | ТК-8 | 67,14997 | 0,114 | Надземная |
| ТК-8 | Октябрьская П-11 | 12,35284 | 0,05 | Надземная |
| ТК-7 | ДК | 26,57851 | 0,05 | Надземная |
| ТК-9 | ТК-10 | 56,40373 | 0,114 | Надземная |
| ТК-10 | Октябрьская П-13 | 24,87661 | 0,05 | Надземная |
| ТК-10 | Октябрьская П-14 | 27,53915 | 0,05 | Надземная |
| ТК-9 | ТК-11 | 20,79407 | 0,114 | Надземная |
| ТК-13 | Октябрьская П-16 | 13,39548 | 0,05 | Надземная |
| ТК-9 | Октябрьская П-12 | 41,65529 | 0,05 | Надземная |
| ТК-11 | ТК-13 | 73,84978 | 0,114 | Надземная |
| ТК-11 | ТК-12 | 16,58835 | 0,114 | Надземная |
| ТК-12 | Октябрьская П-15 | 11,64995 | 0,05 | Надземная |
| ТК-13 | ТК-14 | 32,94882 | 0,114 | Надземная |
| ТК-14 | Октябрьская 44 | 12,90473 | 0,05 | Надземная |
| ТК-13 | ТК-15 | 46,81846 | 0,114 | Надземная |
| ТК-15 | ТК-16 | 17,66778 | 0,114 | Надземная |
| ТК-16 | Октябрьская П-17 | 22,17862 | 0,05 | Надземная |
| ТК-15 | ТК-17 | 40,67218 | 0,114 | Надземная |
| ТК-17 | ТК-18 | 20,36044 | 0,114 | Надземная |
| ТК-18 | Октябрьская 45 | 23,34605 | 0,05 | Надземная |
| ТК-17 | ТК-19 | 49,85727 | 0,114 | Надземная |
| ТК-19 | ТК-20 | 23,41937 | 0,114 | Надземная |
| ТК-20 | Октябрьская 43 | 17,9709 | 0,05 | Надземная |
| ТК-17 | ТУ-1 | 65,24316 | 0,114 | Надземная |
| ТУ-1 | ТК-21 | 33,65334 | 0,114 | Надземная |
| ТК-21 | Октябрьская 40 | 15,42257 | 0,05 | Надземная |
| ТК-23 | ТК-24 | 16,69926 | 0,114 | Надземная |
| ТК-28 | ТК-29 | 22,33269 | 0,114 | Надземная |
| ТК-29 | Октябрьская П-8 | 18,44331 | 0,05 | Надземная |
| ТК-28 | ТК-30 | 22,35449 | 0,114 | Надземная |
| ТК-30 | Октябрьская П-7 | 19,26226 | 0,05 | Надземная |
| ТК-30 | ТК-31 | 35,96956 | 0,114 | Надземная |
| ТК-31 | Октябрьская П-5 | 19,17178 | 0,05 | Надземная |
| ТК-31 | ТК-32 | 38,65691 | 0,114 | Надземная |
| ТК-32 | Октябрьская П-3 | 16,63849 | 0,05 | Надземная |
| ТК-32 | ТК-33 | 39,87559 | 0,114 | Надземная |
| ТК-33 | Октябрьская П-2 | 13,44049 | 0,05 | Надземная |
| ТК-24 | ТК-28 | 77,34091 | 0,114 | Надземная |
| ТК-24 | ТК-25 | 49,73541 | 0,114 | Надземная |
| ТК-25 | Октябрьская П-6 | 13,25954 | 0,05 | Надземная |
| ТК-25 | ТК-26 | 41,74815 | 0,114 | Надземная |
| ТК-26 | Октябрьская П-4 | 11,30366 | 0,05 | Надземная |
| ТК-26 | ТК-27 | 51,85701 | 0,114 | Надземная |
| ТК-27 | Октябрьская П-1 | 13,11179 | 0,05 | Надземная |
| ТК-33 | ТК-34 | 43,92771 | 0,114 | Надземная |
| ТК-34 | ТК-35 | 31,48233 | 0,114 | Надземная |
| ТК-35 | ТК-36 | 149,5545 | 0,114 | Надземная |
| ТК-36 | Октябрьская 73 | 15,98914 | 0,05 | Надземная |
| ТК-36 | ТК-37 | 119,004 | 0,114 | Надземная |
| ТК-37 | Октябрьская 75\2 | 12,04097 | 0,05 | Надземная |
| ТК-0 | ТК-38 | 73,33857 | 0,114 | Надземная |
| ТК-38 | ТК-39 | 43,19548 | 0,114 | Надземная |
| ТК-39 | Юбилейная П-14 | 15,83733 | 0,05 | Надземная |
| ТК-39 | Юбилейная П-15 | 58,55197 | 0,05 | Надземная |
| ТК-39 | ТК-40 | 63,25922 | 0,114 | Надземная |
| ТК-40 | Юбилейная П-13 | 16,99243 | 0,05 | Надземная |
| ТК-40 | ТК-41 | 124,8002 | 0,114 | Надземная |
| ТК-41 | Юбилейная П-12 | 15,39665 | 0,05 | Надземная |
| ТК-41 | Юбилейная П-11 | 55,62305 | 0,05 | Надземная |
| ТК-41 | ТК-42 | 28,58998 | 0,114 | Надземная |
| ТК-42 | Юбилейная П-10 | 13,45353 | 0,05 | Надземная |
| ТК-42 | ТК-43 | 28,20942 | 0,114 | Надземная |
| ТК-43 | ТК-44 | 28,20614 | 0,114 | Надземная |
| ТК-44 | Юбилейная П-9 | 11,13347 | 0,05 | Надземная |
| ТК-44 | ТК-48 | 28,09923 | 0,114 | Надземная |
| ТК-48 | Юбилейная П-8 | 28,61573 | 0,05 | Надземная |
| ТК-48 | ТК-50 | 53,97535 | 0,114 | Надземная |
| ТК-50 | Юбилейная П-6 | 16,47079 | 0,05 | Надземная |
| ТК-50 | ТК-51 | 65,19903 | 0,114 | Надземная |
| ТК-51 | Юбилейная П-3 | 14,18211 | 0,05 | Надземная |
| ТК-51 | ТК-52 | 27,11838 | 0,114 | Надземная |
| ТК-52 | Юбилейная П-2 | 14,25678 | 0,05 | Надземная |
| ТК-52 | ТК-53 | 36,06206 | 0,114 | Надземная |
| ТК-53 | Юбилейная П-1 | 14,21264 | 0,05 | Надземная |
| ТК-44 | ТК-45 | 28,43093 | 0,114 | Надземная |
| ТК-45 | Юбилейная П-7 | 14,71108 | 0,05 | Надземная |
| ТК-45 | ТК-46 | 24,54291 | 0,114 | Надземная |
| ТК-46 | Юбилейная П-5 | 16,42163 | 0,05 | Надземная |
| ТК-46 | ТК-47 | 39,98 | 0,114 | Надземная |
| ТК-47 | Юбилейная П-4 | 13,76454 | 0,05 | Надземная |
| ТК-2 | ТК-6 | 200,6644 | 0,114 | Надземная |
| ТК-15 | Октябрьская 42 | 15,29159 | 0,05 | Надземная |

Схема тепловых сетей котельной п. Петровский представлена в программном комплексе  Zuluи в приложении А.

Передача тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям протяженностью 3,308км в двухтрубном исчислении.

Запорная арматура установлена на выходе из котельной, на ответвлениях тепловых сетей к потребителям.

На основании моделирования гидравлического режима котельной в программном комплексе Zulu были составлены пьезометрические графики наиболее показательных участков теплоснабжения.

Пьезометрический график наиболее характерного участка тепловой сети представлен на рисунке1.3.1.

На рисунках 1.3.1-13.3 представлены участки теплотрассы от котельной п. Петровский до наиболее удаленных потребителей (карта представлена в Zulu).

Рис. 1.3.1 Пьезометрический график от котельной п. Петровский к зданию ул. Октябрьская, 43.

Рис. 1.3.2 Пьезометрический график от котельной п. Петровский к зданию ул. Октябрьская, 75/2.

Рис. 1.3.3 Пьезометрический график от котельной п. Петровский к зданию ул. Юбилейная, П-1.

Описание типов присоединений теплопотребляющие установок потребителей к тепловым сетям

Потребители представляют собой здания жилого, социально-культурного, административного назначения.

Все потребители подключены к централизованной системе теплоснабжения через непосредственное подключение по зависимой схеме теплоснабжения на отопление. Также установлена балансировочная арматура на подающем трубопроводе на ответвлениях тепловых сетей и отдельных зданиях.

График регулирования отпуска тепловой энергии качественный, производится регулирование температуры в подающем трубопроводе на выводах котельной в зависимости от температуры наружного воздуха по утвержденному температурному графику. Максимальная температура в подающем трубопроводе ограничена 95 °С, так как присоединение систем отопления потребителей зависимое - непосредственное.

Расчеты с потребителями, не оборудованными приборами учета производятся по утвержденному нормативу.

- Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии

В п. Петровский теплоснабжение потребителей осуществляется от одного источника тепловой энергии, установленная мощность которого3,0 Гкал/час, присоединенная нагрузка – 0,656Гкал/час. Потребителями услуг теплоснабжения социально-культурные и жилые объекты п. Петровский. Протяженность тепловых сетей, по которым осуществляется транспорт тепловой энергии, составляет 3,308 км.

ООО «ВТК»вырабатывает и транспортирует тепловую энергию в виде горячей воды, осуществляя выработку, передачу и распределение тепловой энергии конечным потребителям. Конечные потребители подключены к централизованной системе теплоснабжения через непосредственное подключение по зависимой, закрытой схеме.

Зоны действия и тепловые сети котельной п. Петровский представлены в программном комплексеZulu.

- Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Значения потребления тепловой энергии в п. Петровский при расчетной температуре наружного воздуха -39°Спо источнику тепловой энергии представлены в таблице1.5.1.

Таблица 1.5.1 Максимальные часовые расчетные нагрузки котельной

п. Петровский.

| Потребитель тепловой энергии | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Юбилейная П-16 | 0,016 |
| Октябрьская П-9 | 0,016 |
| Октябрьская П-10 | 0,016 |
| Октябрьская П-11 | 0,016 |
| ДК | 0,016 |
| Октябрьская П-13 | 0,016 |
| Октябрьская П-14 | 0,016 |
| Октябрьская П-16 | 0,016 |
| Октябрьская П-12 | 0,016 |
| Октябрьская П-15 | 0,016 |
| Октябрьская 44 | 0,016 |
| Октябрьская П-17 | 0,016 |
| Октябрьская 45 | 0,016 |
| Октябрьская 43 | 0,016 |
| Октябрьская 40 | 0,016 |
| Октябрьская 42 | 0,016 |
| Октябрьская П-8 | 0,016 |
| Октябрьская П-7 | 0,016 |
| Октябрьская П-5 | 0,016 |
| Октябрьская П-3 | 0,016 |
| Октябрьская П-2 | 0,016 |
| Октябрьская П-6 | 0,016 |
| Октябрьская П-4 | 0,016 |
| Октябрьская П-1 | 0,016 |
| Октябрьская 73 | 0,016 |
| Октябрьская 75\2 | 0,016 |
| Юбилейная П-14 | 0,016 |
| Юбилейная П-15 | 0,016 |
| Юбилейная П-13 | 0,016 |
| Юбилейная П-12 | 0,016 |
| Юбилейная П-11 | 0,016 |
| Юбилейная П-10 | 0,016 |
| Юбилейная П-9 | 0,016 |
| Юбилейная П-8 | 0,016 |
| Юбилейная П-6 | 0,016 |
| Юбилейная П-3 | 0,016 |
| Юбилейная П-2 | 0,016 |
| Юбилейная П-1 | 0,016 |
| Юбилейная П-7 | 0,016 |
| Юбилейная П-5 | 0,016 |
| Юбилейная П-4 | 0,016 |

- Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

На основании расчетных данных составлена таблица 1.6.1, в которой приняты расчетные нагрузки на теплоснабжение потребителей и располагаемая мощность котельной. Также в таблице 1.6.1 представлен резерв мощности источника теплоснабжения п. Петровский.

Таблица 1.6.1 Балансы тепловой мощности источника теплоснабжения п. Петровский.

| Котельная | Установленная мощность котельных, Гкал/ч |  | Располагаемая мощность котельных, Гкал/ч | Расчетная нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/Дефицит, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Петровский | 3,0 |  | 3,0 | 0,656 | 2,344 |

Рисунок 1.6.1 Диаграмма мощностей котельной п. Петровский

На рисунке 1.6.1 виден резерв мощности в расчетном режиме при температуре наружного воздуха -39 °С.

Гидравлические режимы котельных.

Существующий гидравлический режим обеспечивает надежную циркуляцию теплоносителя, напора сетевых насосов достаточно для работы тепловой сети.

- Часть 7 Балансы теплоносителя

В таблице 1.7.1 представлен расчет нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях котельной п. Петровский.

Таблица  1.7.1 Расчетные нормативные утечки теплоносителя котельной п. Петровский.

| Котельная | Объем воды на подпитку, м³ | Заполнение системы отопления потребителей, м³ | Объем тепловой сети, м³ | Нормативное значение годовых потерь теплоносителя, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Петровский | 0,15 | 19,13 | 42,6 | 1748,9 |

- Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

В настоящий момент основным топливом, использующимся при производстве тепловой энергии котельной п. Петровский, является уголь. Подвоз топлива осуществляется автомобильным транспортом.

В таблице1.8.1. представлены данные по годовому потреблению каменного угля.

Таблица 1.8.1 Годовые объемы потребления топлива.

| Наименование объекта | Израсходовано за год топлива, т.у.т. | Израсходовано за год каменного угля, тонн |
| --- | --- | --- |
| Котельная п. Петровский | 170,8 | 117,1 |

- Часть 9  Надежность теплоснабжения.

Общие данные.

При выполнении настоящего подраздела схемы теплоснабжения за основу были приняты требования СНиП 41-02-2003.

В качестве методических материалов использованы:

- Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской федерации. РД-10-ВЭП.

- Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности. РД-7-ВЭП.

- Надежность систем теплоснабжения / Е.В.Сеннова, А.В.Смирнов, А.А.Ионин и др.; Отв. ред. Е.В. Сеннова. - Новосибирск : Наука, 2000. - 350 с. ГПНТБ России Рубрика: Теплоснабжение / Надежность / Справочники

- А.А.Ионин. Надежность систем тепловых сетей

Под надежностью работы тепловых сетей понимают её способность транспортировать и распределять потребителям теплоноситель в необходимых количествах с соблюдением заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации.

Главное свойство отказов заключается в том, что они представляют собой случайные и редкие события. Эти свойства характеризуют не только отказы, связанные с нарушением прочности, но и все отказы.

Одной из важнейших характеристик надежности элементов является интенсивность отказов , которую можно определить как вероятность того, что элемент, проработавший безотказно время , откажет в последующий момент  в отказном состоянии.

При= вероятность безотказной работы элемента системы за время  определяется как:

(1.9.1)

где - вероятность отказа элемента за бесконечно малое время.

Отсюда вероятность безотказной работы за время  равна:

(1.9.2)

где - вероятность безотказной работы элемента за время ;

- интенсивность отказа элемента.

Таким образом, можно считать, что функция надежности элементов системы теплоснабжения подчиняется экспоненциальному закону.

Вероятность же отказа элемента за время  будет иметь вид:

(1.9.3)

А плотность вероятности отказов:

(1.9.4)

Из теории вероятностей известно, что вероятность совместного появления двух событий или вероятность их произведения равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого при условии, что первое событие произошло. Таким образом, вероятность появления двух и более отказов на тепловых сетях одновременно ничтожно мала и не учитывается в данной работе.

Существует две характерные структуры системы транспорта теплоносителя: последовательная и параллельная. В случае с системой теплоснабжения п. Петровский  имеет место явно выраженная последовательная структура. С позиции надежности такие системы характеризуются в первую очередь тем, что отказ одного элемента приводит к отказу системы в целом и для безотказной работы за время  необходимо, чтобы в течение этого времени безотказно работал каждый элемент, что, безусловно, увеличивает вероятность отказа системы. Учитывая то, что элементы независимы в смысле надежности, вероятность безотказной работы системы будет равна произведению вероятностей безотказной работы каждого ее элемента:

(1.9.5)

где ...- вероятности безотказной работы каждого элемента.

Тогда для системы, имеющей последовательную структуру, справедливо будет следующее выражение:

(1.9.6)

где - поток отказов для каждого элемента за период времени .

Отказы на системе тепловых сетей, приводящие к отключению потребителей рассматриваются и оцениваются с учетом повторяемости температур наружного воздуха. При отключении здания от системы централизованного теплоснабжения прекращается подача теплоты в систему отопления и начинается снижение температур воздуха в помещениях. Однако, учитывая значительную теплоаккумулирующую способность зданий и внутренние тепловыделения, температура внутри помещений будет снижаться постепенно

В зависимости от доли тепловыделений от общей нагрузки отопления критическое время снижения температуры воздуха в помещении до плюс 12°С меняется от 6,3 часа до более чем 50 часов.

Вероятность отключения теплоснабжения в период температур наружного воздуха, близких к расчетной температуре систем отопления, равно как и для любого другого значения, будет представлять собой произведение двух вероятностей:

- вероятность отключения здания от системы теплоснабжения;

- вероятность попадание этого события в период стояния низких температур наружного воздуха.

Учитывая малую вероятность такого события и теплоаккумулирующую способность здания, устанавливается минимальное время допустимого перерыва в теплоснабжении , при котором температура в помещении не снизится ниже принятой в СНиП 41-02-2003 температуры плюс 12°С.  В таком случае при инцидентах на тепловых сетях потребитель не будет находиться в отказном состоянии.

Нормированное допустимое время отключения потребителей от источника тепла по условиям снижения внутренней температуры воздуха в зданиях не ниже 12 ºС без учета внутренних тепловыделений рассчитывается по формуле:

(1.9.7)

где=40 час - коэффициент тепловой аккумуляции здания;

20 °С - начальная внутренняя температура воздуха в отапливаемых помещениях;

12 °С - конечная внутренняя температура воздуха в отключаемых помещениях;

- расчетная наружная температура для расчета отопления, равна -39 ºС.

5,83 часа.

Для обеспечения  внутренних температур воздуха в жилых зданиях не ниже 12 ºС  необходимо чтобы нормированное время отключения было не больше нормированного времени восстановления.

Результаты расчета времени выстывания поврежденного участка приведены в таблице 1.9.1.

Таблица 1.9.1 Время выстывания поврежденного участка.

| Диаметр, мм | Время выстывания, ч |
| --- | --- |
| 114 | 4,44 |
| 50 | 3,21 |

Параметры потока отказов

Величина потока отказов принята по справочным статистическим данным для трубопроводов со сроком эксплуатации 25÷30 лет (3).

В расчетах принято, что поток отказов не зависит от диаметра трубопровода, так как частота появления инцидента на участке зависит лишь от его длины, а не его площади, поскольку появление нескольких повреждений на участке по длине окружности трубы, представляет собой произведение вероятностей нескольких событий, что в итоге дает бесконечно малую величину.

В соответствии с (3) параметр потока отказов для тепловых сетей принят равным λ=0.03 1/год.км для одной трубы. Для п. Петровский продолжительность отопительного сезона составляет 5472 часов или 0.62 года.  Т.е за отопительный период расчетная величина потока отказов составит  λ = 0.03 х 0.62=0.01871/отоп. сезон. км для одной трубы.

Таблица 1.9.2 Вероятность безотказной работы (распределительных, магистральных) тепловых сетей п. Петровский.

| Начало участка сети | Конец участка сети | Диаметр, мм | Длина, м | Поток отказов λ | Вероятность безотказной работы Р | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | ТК-0 | 114 | 0,02453437 | 0,000056218 | 0,999943784 | 0,000056216 |
| ТК-1 | ТК-23 | 114 | 0,023068182 | 0,000052858 | 0,999947143 | 0,000052857 |
| ТК-23 | Юбилейная П-16 | 50 | 0,036279145 | 0,000036461 | 0,99996354 | 0,000036460 |
| ТК-0 | ТК-1 | 114 | 0,041386917 | 0,000094834 | 0,999905171 | 0,000094829 |
| ТК-1 | ТК-2 | 114 | 0,018843537 | 0,000043178 | 0,999956823 | 0,000043177 |
| ТК-2 | ТК-3 | 114 | 0,01516365 | 0,000034746 | 0,999965255 | 0,000034745 |
| ТК-3 | ТК-4 | 114 | 0,040006185 | 0,000091670 | 0,999908334 | 0,000091666 |
| ТК-3 | Октябрьская П-9 | 50 | 0,012894538 | 0,000012959 | 0,999987041 | 0,000012959 |
| ТК-4 | ТК-5 | 114 | 0,064527931 | 0,000147859 | 0,999852152 | 0,000147848 |
| ТК-5 | Октябрьская П-10 | 50 | 0,031177138 | 0,000031333 | 0,999968667 | 0,000031333 |
| ТК-6 | ТК-7 | 114 | 0,062802313 | 0,000143905 | 0,999856105 | 0,000143895 |
| ТК-7 | ТК-8 | 114 | 0,067149968 | 0,000153867 | 0,999846144 | 0,000153856 |
| ТК-8 | Октябрьская П-11 | 50 | 0,012352844 | 0,000012415 | 0,999987585 | 0,000012415 |
| ТК-7 | ДК | 50 | 0,026578511 | 0,000026711 | 0,999973289 | 0,000026711 |
| ТК-9 | ТК-10 | 114 | 0,056403733 | 0,000129244 | 0,999870765 | 0,000129235 |
| ТК-10 | Октябрьская П-13 | 50 | 0,024876609 | 0,000025001 | 0,999974999 | 0,000025001 |
| ТК-10 | Октябрьская П-14 | 50 | 0,027539153 | 0,000027677 | 0,999972324 | 0,000027676 |
| ТК-9 | ТК-11 | 114 | 0,020794067 | 0,000047648 | 0,999952354 | 0,000047646 |
| ТК-13 | Октябрьская П-16 | 50 | 0,013395482 | 0,000013462 | 0,999986538 | 0,000013462 |
| ТК-9 | Октябрьская П-12 | 50 | 0,041655293 | 0,000041864 | 0,999958137 | 0,000041863 |
| ТК-11 | ТК-13 | 114 | 0,073849784 | 0,000169219 | 0,999830795 | 0,000169205 |
| ТК-11 | ТК-12 | 114 | 0,016588354 | 0,000038011 | 0,99996199 | 0,000038010 |
| ТК-12 | Октябрьская П-15 | 50 | 0,01164995 | 0,000011708 | 0,999988292 | 0,000011708 |
| ТК-13 | ТК-14 | 114 | 0,032948818 | 0,000075499 | 0,999924504 | 0,000075496 |
| ТК-14 | Октябрьская 44 | 50 | 0,012904732 | 0,000012969 | 0,999987031 | 0,000012969 |
| ТК-13 | ТК-15 | 114 | 0,046818461 | 0,000107280 | 0,999892726 | 0,000107274 |
| ТК-15 | ТК-16 | 114 | 0,017667776 | 0,000040484 | 0,999959517 | 0,000040483 |
| ТК-16 | Октябрьская П-17 | 50 | 0,022178621 | 0,000022290 | 0,999977711 | 0,000022289 |
| ТК-15 | ТК-17 | 114 | 0,04067218 | 0,000093196 | 0,999906808 | 0,000093192 |
| ТК-17 | ТК-18 | 114 | 0,020360444 | 0,000046654 | 0,999953347 | 0,000046653 |
| ТК-18 | Октябрьская 45 | 50 | 0,023346052 | 0,000023463 | 0,999976537 | 0,000023463 |
| ТК-17 | ТК-19 | 114 | 0,049857267 | 0,000114243 | 0,999885764 | 0,000114236 |
| ТК-19 | ТК-20 | 114 | 0,023419371 | 0,000053663 | 0,999946338 | 0,000053662 |
| ТК-20 | Октябрьская 43 | 50 | 0,017970895 | 0,000018061 | 0,999981939 | 0,000018061 |
| ТК-17 | ТУ-1 | 114 | 0,065243164 | 0,000149498 | 0,999850513 | 0,000149487 |
| ТУ-1 | ТК-21 | 114 | 0,033653336 | 0,000077113 | 0,99992289 | 0,000077110 |
| ТК-21 | Октябрьская 40 | 50 | 0,015422572 | 0,000015500 | 0,9999845 | 0,000015500 |
| ТК-23 | ТК-24 | 114 | 0,016699261 | 0,000038265 | 0,999961736 | 0,000038264 |
| ТК-28 | ТК-29 | 114 | 0,022332687 | 0,000051173 | 0,999948828 | 0,000051172 |
| ТК-29 | Октябрьская П-8 | 50 | 0,01844331 | 0,000018536 | 0,999981465 | 0,000018535 |
| ТК-28 | ТК-30 | 114 | 0,022354485 | 0,000051223 | 0,999948778 | 0,000051222 |
| ТК-30 | Октябрьская П-7 | 50 | 0,01926226 | 0,000019359 | 0,999980642 | 0,000019358 |
| ТК-30 | ТК-31 | 114 | 0,03596956 | 0,000082421 | 0,999917583 | 0,000082417 |
| ТК-31 | Октябрьская П-5 | 50 | 0,019171779 | 0,000019268 | 0,999980733 | 0,000019267 |
| ТК-31 | ТК-32 | 114 | 0,038656913 | 0,000088578 | 0,999911425 | 0,000088575 |
| ТК-32 | Октябрьская П-3 | 50 | 0,016638485 | 0,000016722 | 0,999983278 | 0,000016722 |
| ТК-32 | ТК-33 | 114 | 0,039875585 | 0,000091371 | 0,999908633 | 0,000091367 |
| ТК-33 | Октябрьская П-2 | 50 | 0,013440492 | 0,000013508 | 0,999986492 | 0,000013508 |
| ТК-24 | ТК-28 | 114 | 0,07734091 | 0,000177219 | 0,999822797 | 0,000177203 |
| ТК-24 | ТК-25 | 114 | 0,049735409 | 0,000113964 | 0,999886043 | 0,000113957 |
| ТК-25 | Октябрьская П-6 | 50 | 0,013259536 | 0,000013326 | 0,999986674 | 0,000013326 |
| ТК-25 | ТК-26 | 114 | 0,041748153 | 0,000095662 | 0,999904343 | 0,000095657 |
| ТК-26 | Октябрьская П-4 | 50 | 0,011303658 | 0,000011360 | 0,99998864 | 0,000011360 |
| ТК-26 | ТК-27 | 114 | 0,051857005 | 0,000118825 | 0,999881182 | 0,000118818 |
| ТК-27 | Октябрьская П-1 | 50 | 0,013111785 | 0,000013177 | 0,999986823 | 0,000013177 |
| ТК-33 | ТК-34 | 114 | 0,043927706 | 0,000100656 | 0,999899349 | 0,000100651 |
| ТК-34 | ТК-35 | 114 | 0,031482327 | 0,000072139 | 0,999927864 | 0,000072136 |
| ТК-35 | ТК-36 | 114 | 0,14955451 | 0,000342689 | 0,99965737 | 0,000342630 |
| ТК-36 | Октябрьская 73 | 50 | 0,015989138 | 0,000016069 | 0,999983931 | 0,000016069 |
| ТК-36 | ТК-37 | 114 | 0,119004 | 0,000272686 | 0,999727351 | 0,000272649 |
| ТК-37 | Октябрьская 75\2 | 50 | 0,012040973 | 0,000012101 | 0,999987899 | 0,000012101 |
| ТК-0 | ТК-38 | 114 | 0,073338569 | 0,000168048 | 0,999831966 | 0,000168034 |
| ТК-38 | ТК-39 | 114 | 0,043195479 | 0,000098978 | 0,999901027 | 0,000098973 |
| ТК-39 | Юбилейная П-14 | 50 | 0,015837329 | 0,000015917 | 0,999984084 | 0,000015916 |
| ТК-39 | Юбилейная П-15 | 50 | 0,058551973 | 0,000058845 | 0,999941157 | 0,000058843 |
| ТК-39 | ТК-40 | 114 | 0,063259221 | 0,000144952 | 0,999855058 | 0,000144942 |
| ТК-40 | Юбилейная П-13 | 50 | 0,016992431 | 0,000017077 | 0,999982923 | 0,000017077 |
| ТК-40 | ТК-41 | 114 | 0,12480023 | 0,000285967 | 0,999714074 | 0,000285926 |
| ТК-41 | Юбилейная П-12 | 50 | 0,015396654 | 0,000015474 | 0,999984526 | 0,000015474 |
| ТК-41 | Юбилейная П-11 | 50 | 0,055623046 | 0,000055901 | 0,9999441 | 0,000055900 |
| ТК-41 | ТК-42 | 114 | 0,028589976 | 0,000065511 | 0,999934491 | 0,000065509 |
| ТК-42 | Юбилейная П-10 | 50 | 0,013453531 | 0,000013521 | 0,999986479 | 0,000013521 |
| ТК-42 | ТК-43 | 114 | 0,028209421 | 0,000064639 | 0,999935363 | 0,000064637 |
| ТК-43 | ТК-44 | 114 | 0,02820614 | 0,000064632 | 0,999935371 | 0,000064629 |
| ТК-44 | Юбилейная П-9 | 50 | 0,011133473 | 0,000011189 | 0,999988811 | 0,000011189 |
| ТК-44 | ТК-48 | 114 | 0,028099225 | 0,000064387 | 0,999935616 | 0,000064384 |
| ТК-48 | Юбилейная П-8 | 50 | 0,028615731 | 0,000028759 | 0,999971242 | 0,000028758 |
| ТК-48 | ТК-50 | 114 | 0,053975346 | 0,000123679 | 0,999876329 | 0,000123671 |
| ТК-50 | Юбилейная П-6 | 50 | 0,016470787 | 0,000016553 | 0,999983447 | 0,000016553 |
| ТК-50 | ТК-51 | 114 | 0,06519903 | 0,000149397 | 0,999850614 | 0,000149386 |
| ТК-51 | Юбилейная П-3 | 50 | 0,014182107 | 0,000014253 | 0,999985747 | 0,000014253 |
| ТК-51 | ТК-52 | 114 | 0,027118379 | 0,000062139 | 0,999937863 | 0,000062137 |
| ТК-52 | Юбилейная П-2 | 50 | 0,014256777 | 0,000014328 | 0,999985672 | 0,000014328 |
| ТК-52 | ТК-53 | 114 | 0,036062059 | 0,000082633 | 0,999917371 | 0,000082629 |
| ТК-53 | Юбилейная П-1 | 50 | 0,014212639 | 0,000014284 | 0,999985716 | 0,000014284 |
| ТК-44 | ТК-45 | 114 | 0,028430931 | 0,000065147 | 0,999934855 | 0,000065145 |
| ТК-45 | Юбилейная П-7 | 50 | 0,014711077 | 0,000014785 | 0,999985215 | 0,000014785 |
| ТК-45 | ТК-46 | 114 | 0,024542905 | 0,000056238 | 0,999943764 | 0,000056236 |
| ТК-46 | Юбилейная П-5 | 50 | 0,016421627 | 0,000016504 | 0,999983496 | 0,000016504 |
| ТК-46 | ТК-47 | 114 | 0,039980002 | 0,000091610 | 0,999908394 | 0,000091606 |
| ТК-47 | Юбилейная П-4 | 50 | 0,013764535 | 0,000013833 | 0,999986167 | 0,000013833 |
| ТК-2 | ТК-6 | 114 | 0,20066442 | 0,000459802 | 0,999540303 | 0,000459697 |
| ТК-15 | Октябрьская 42 | 50 | 0,015291589 | 0,000015368 | 0,999984632 | 0,000015368 |

Для каждого участка  поток отказов за отопительный период составит величину, равную произведению расчетного потока отказов за отопительный период, протяженности участка трубопровода (км в однотрубном исчислении) и доли отопительного периода, в течение которого инциденты в тепловых сетях могут привести систему в отказное состояние.

Вероятность безотказной работы выше нормативной (0,9), а вероятность попадания тепловых сетей в отказное состояние ниже нормативной и составляет менее 1 раза за сто лет при нормативной 10 раз за сто лет.

- Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Данные о результатах хозяйственной деятельности предприятия ООО «ВТК» за 2013 год в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, тепло сетевыми организациями не предоставлены заказчиком.

- Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

В таблице1.11.1представлена динамика тарифов ООО «ВТК» на тепловую энергию за 2010-2013 г.

Таблица 1.11.1 Динамика утвержденных тарифов ООО «ВТК» 2010-2013 гг.

| Период вступления тарифа | Тариф, руб./Гкал | Рост к предыдущему периоду |
| --- | --- | --- |
| Январь 2010 | 1227,7 |  |
| Январь 2011 | 1352,9 | 9,3% |
| Январь 2012 | 1352,9 | 0,0% |
| Июль 2012 | 1381,7 | 2,1% |
| Январь 2013 | 1381,7 | 0,0% |
| Июль 2013 | 1488,6 | 7,2% |

В январе 2010 г. в ООО «ВТК»был установлен тариф в размере 1227,7руб/Гкал. В 2011 г. тариф вырос на 9,3% и составил 1352,9руб/Гкал. В январе 2012 г. тариф не изменился. С июля 2012 г. тариф вырос на 2,1% и составил 1381,7руб/Гкал. В январе 2013 г. тариф не изменился, а с июля 2013 г. тариф снова вырос на 7,2% и составил 1488,6руб/Гкал.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей в ООО «ВТК»не утверждена.

- Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

В котельной п. Петровский наблюдаются следующие проблемы системы теплоснабжения:

- Большой физический износ тепловых сетей;

- Отсутствие водоподготовительного оборудования;

- Неэффективная загрузка мощностей (установленная мощность существенно превышает ее фактическое использование);

- Отсутствие приборов учета на котельной не позволяет определить достоверную информацию об объеме выработанной тепловой энергии.

Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения сведено в аналитическую таблицу 1.12.1.

Таблица 1.12.1Проблемы надежности и качества теплоснабжения.

| Наименование теплоисточника | Причины, приводящие к снижению |  |
| --- | --- | --- |
|  | качества теплоснабжения | надежности теплоснабжения |
| По тепловым сетям | -Высокий уровень потерь в сетях (не современная, изношенная изоляция) | - Большой износ тепловых сетей и оборудования. |
| Котельная п. Петровский | -Не налажена погода зависимая автоматика | - Отсутствует работоспособная система ХВО. |

В настоящий момент основным топливом, использующимся при производстве тепловой энергии котельной является уголь.

Предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения в 2013 году получено не было.

- ГЛАВА 2 ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В таблице2.1 представлены данные  полезного отпуска и структура полезного отпуска тепловой энергии по группам потребителей котельной п. Петровский в 2013-2028 годах.

Таблица  2.1 Структура полезного отпуска тепловой энергии по группам потребителей  за 2013-2028 года.

| Период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск, Гкал/ч | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 |
| - внутри цех. нужды, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| - население, Гкал/ч | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| - административные здания, Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| - прочие, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |

Как видно из таблицы 2.1 перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения на расчетный период в п. Петровский не планируется.

- ГЛАВА 3 ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Электронная модель п. Петровский выполнена с помощью программного комплекса ГИС Zulu.Программно-расчетный модуль «ZuluThermo» является инструментом для отображения фактического и перспективного состояния тепловых и гидравлических режимов систем теплоснабжения, образованных на базе различных источников тепловой энергии.

Данный модуль позволяет выполнять следующие функции:

- графическое представление объектов системы теплоснабжения;

- паспортизация объектов системы теплоснабжения;

- паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

- гидравлический расчет тепловых сетей;

- моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

- расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

- сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

ПК«Zulu Thermo» позволяет проводить расчеты тупиковых и кольцевых сетей (количество колец в сети неограниченно), а также двух, трех, четырех трубных или много трубных систем теплоснабжения, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающих от одного или нескольких источников.

Программа предусматривает выполнение тепло гидравлического расчета системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам. Используются 34 схемных решения подключения потребителей, а также 29 схем присоединения ЦТП. Схемы подключения потребителей и расчетные схемы присоединения центральных тепловых пунктов к тепловой сети подробно представлены в руководстве пользователя «Zulu Thermo».

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.

Гидравлические расчеты тепловых сетей проводимые в «Zulu Thermo»:

- Наладочный расчет;

- Поверочный расчет;

- Конструкторский расчет.

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора не достаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

Для наглядной иллюстрации результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского) строится пьезометрический график.

Пьезометр представляет собой графический документ, на котором изображены линии давлений в подающей и обратной магистралях тепловой сети, а также профиль рельефа местности - вдоль определенного пути, соединяющего между собой два произвольных узла тепловой сети по неразрывному потоку теплоносителя (рис. 3.1.1).На пьезометрическом графике наглядно представлены все основные характеристики режима, полученные в результате гидравлического расчета, по всем узлам и участкам вдоль выбранного пути: манометрические давления, полные и удельные потери напора на участках тепловой сети, располагаемые давления в камерах, расходы теплоносителя, перепады, создаваемые на насосных станциях и источниках, избыточные напоры и т.д.

Рисунок 3.1.1 Пример пьезометрического графика.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

ПК«Zulu hermo» позволяет воспроизводить существующую гидравлическую и тепловую картину любого режима эксплуатации при любой температуре наружного воздуха с предоставлением данных о величине установившихся при этом фактических значений:

-расходов, узловых перепадов, активных напоров, абсолютных и относительных потерь на любом участке и узле сети;

-расходов теплоты, греющего теплоносителя, температур внутреннего воздуха и горячей воды у каждого потребителя;

-температур теплоносителя на выходе из система топления, горячего водоснабжения и вентиляции;

-средне взвешенной температуры теплоносителя, возвращаемого на источнике теплоснабжения по обратной магистрали.

ПК«ZuluThermo» позволяет моделировать вышеуказанные условия с учетом:

-изменения режима регулирования отпуска теплоты;

-	присоединения или отключения тех или иных (новых) потребителей, ветвей и отдельных участков сети;

-замены одних трубопроводов на другие.

- ГЛАВА 4 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

В настоящее время в п. Петровский действует один источник тепловой энергии. Производительность котельной п. Петровскийсоставляет3,0 Гкал/ч.

Таблица  4.1 Нагрузка котельной в перспективный период, Гкал/ч.

| Котельная | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Петровский | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 |

Изменения нагрузки не происходит в связи с отсутствием подключения новых потребителей к котельной п. Петровский в расчетный период.

Резерв мощности котельной для расчетного режима теплоснабжения в прогнозный период 2013 – 2028 год представлен в таблице  4.2.

Таблица  4.2Резервная мощность котельной п. Петровский, Гкал/ч.

| Котельная | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Петровский | 2,344 | 2,344 | 2,344 | 2,344 | 2,344 | 2,344 | 2,344 |

На основании представленной выше информации можно сделать вывод о том, что на источнике тепловой энергии п. Петровский существует резерв тепловой мощности на протяжении расчетного срока, дефицитов тепловой энергии не наблюдается.

- ГЛАВА 5  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии отсутствуют.

- ГЛАВА 6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Центральное отопление п. Петровский организовано от одной котельной, зона действия которой охватывает часть территории села. К центральному теплоснабжению подключены социально-значимые объекты Петровского сельсовета и жилые дома.

Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

К основным условиям организации теплоснабжения относятся (МДС41-3.2000«Организационно – методические рекомендации по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской Федерации»):

1.Отпуск (получение) тепловой энергии (или)теплоносителей должны осуществляться на основании договора теплоснабжения, относящегося к публичным договорам (статьи 426, 539 – 548 Гражданского	кодекса Российской	Федерации), заключаемого  абонентом и теплоснабжающей организацией.

Для заключения договора абоненту (заказчику)рекомендуется представить в теплоснабжающую  организацию следующие документы:

-заявку с указанием объектов, непосредственно присоединенных (присоединяемых) к системе коммунального теплоснабжения;

-данные о субабонентах;

-технические условия на присоединение и акт допускав эксплуатацию (вновь присоединяемых или реконструированных объектов, установок, тепловых сетей);

-данные о величине присоединенной нагрузки, потребности в тепловой энергии и теплоносителях;

-данные об узле учета потребления тепловой энергии и теплоносителей;

-данные об особенностях режима теплопотребления, размерах заявляемых аварийной и технологической броней;

-схемы тепловых сетей и тепло потребляющих установок.

В договоре теплоснабжения сторонам необходимо указать предмет договора, которым является отпуск(получение) тепловой энергии  (или)теплоносителей, при этом предусмотреть существенные условия, которым могут быть отнесены: количество тепловой энергии расходуемых теплоносителей и режим их отпуска и потребления, качество тепловой энергии и теплоносителей, условия ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителей, осуществление учета отпущенных(полученных) тепловой энергии и теплоносителей, тарифы, порядок, сроки и условия оплаты, границы эксплуатационной ответственности сторон по присоединенным тепловым сетям, права и обязанности сторон, неустойки(штраф, пени)и другие виды ответственности за несоблюдение условий договора или ненадлежащее исполнение обязательств сторон, предусмотренные законодательством Российской Федерации и другие условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнут о соглашение.

Включаемые в договор количества тепловой энергии и теплоносителей (по видам теплопотребления и теплоносителей), максимальные часовые тепловые нагрузки, максимальные часовые и среднечасовые расходы теплоносителей (в паре и горячей воде) следует устанавливать по проектным данным, паспортам тепло потребляющих установок, другим нормативно-техническим документам.

Распределение договорного количества тепловой энергии по кварталам и месяцам должно производиться с учетом температур наружного воздуха, приведенных в СНиП 23-01-99* "Строительная климатология".

Изменение предусмотренных договором максимальных часовых расходов теплоносителя и расчетных тепловых нагрузок может допускаться по согласованию с теплоснабжающей организацией.

Предусматриваемый в договоре режим отпуска тепловой энергии характеризуется прилагаемым к договору температурным графиком регулирования отпуска тепла в зависимости от температуры наружного воздуха, а также давлениями в подводящими отводящем трубопроводах.

2.Оценкаотклоненийпараметров,характеризующих качество тепловой энергии и теплоносителей и режимы теплопотребления, от величин этих параметров, указанных в договоре, может осуществляться только на основании показаний средств измерений на узле учета, размещаемом, как правило, на границе эксплуатационной ответственности.

3.Договортеплоснабжения может предусматривать: порядок введения ограничений отпуска тепла и подачи теплоносителей, размеры технологической и аварийной брони, длительность и продолжительность допустимых отключений систем теплопотребления абонентов для непланового ремонта оборудования и тепловых сетей теплоснабжающей организации; обязанности сторон по сохранению гидравлической живучести системы вовремя устранения и локализации аварий; порядок взаимодействия при аварийных или аномальных режимах.

4.Кдоговору должен прилагаться акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по тепловым сетям. Разграничение может быть установлено по тепловому пункту или стене камеры, в которой тепловая сеть абонента подключена к тепловой сети теплоснабжающей организации. По соглашению сторон могут быть установлены иные границы эксплуатационной ответственности с учетом возможности организации учета тепловой энергии и теплоносителей и контроля за режимами теплоснабжения и теплопотребления, а также рациональной организации эксплуатации. При отсутствии соглашения вкачестве границы эксплуатационной ответственности принимается граница балансовой принадлежности.

5.Абонентможетпередаватьсубабонентутепловуюэнергиюи (или)теплоносители, принятые им от теплоснабжающей организации через присоединенную тепловую сеть, только с согласия теплоснабжающей организации.

6.Припередачеустройствисооруженийдляприсоединения к системам коммунального теплоснабжения новому собственнику (владельцу)  абонент сообщает об этом теплоснабжающей организации всрок, установленный договором, а новый владелец до начала пользования этими устройствами и сооружениями заключает договор на получение тепловой энергии (или)теплоносителей с теплоснабжающей организацией.

При отсутствии указанного договора пользование системами коммунального теплоснабжения должно считаться самовольным.

7.Вслучаесамовольногоприсоединения потребителем тепло потребляющих установок к тепловой сети теплоснабжающей организации количеств о циркулирующего теплоносителя может определяться по пропускной способности подводящего трубопровода при круглосуточном действии завесь период со дня начала фактического использования при скорости движения сетевой воды 1 - 2 метра в секунду, а количество тепловой энергии – с учетом разности температур сетевой воды по графику регулирования отпуска тепла.

В случае присоединения к одному трубопроводу(водоразбор) количество тепла определяется с учетом температуры воды в нем.

Если дату начала фактического использования достоверно установить невозможно, то расчет количества тепловой энергии и теплоносителя следует производить со дня начала отопительного периода.

8.Вдоговоре необходимо указать условия начала и окончания подачи тепловой энергии на цели отопления, которые устанавливаются органом местного самоуправления с учетом климатологических данных(средняя за сутки температура наружного воздуха80Свтечение5суток).

Длительность подачи горячей воды соответствует длительности года с уменьшением на летний(ремонтный)перерыв, количество дней которого устанавливается органом местного самоуправления.

Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Анализ системы теплоснабжения (результаты гидравлических расчетов и отсутствие ограничений по используемой тепловой мощности)показал, что необходимости в реконструкции существующегоисточникатепловойэнергиисрасширениемзоныдействиянет.

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Предложения по выводу в резерв и выводу из эксплуатации котельной п. Петровский отсутствуют.

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения для существующей тепловой сети п. Петровский представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1Эффективный радиус теплоснабжения котельной п. Петровский.

| № п/п | Показатель | Котельная |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь действия источника тепла, км2 | 0,0166 |
| 2 | Число абонентов | 41 |
| 3 | Среднее число абонентов на 1 км2 | 2470 |
| 4 | Материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 324,7 |
| 5 | Стоимость тепловых сетей, млн. руб. | 0 |
| 6 | Удельная стоимость материальной характеристики, руб/м2 | 0 |
| 7 | Суммарная присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,656 |
| 8 | Теплоплотность зоны действия источника, Гкал/ч*км2 | 39,52 |
| 9 | Расчетный перепад температур в тепловой сети, 0С | 25 |
| 10 | Оптимальный радиус теплоснабжения, км | - |

В связи с тем, что остаточная стоимость тепловых сетей п. Петровский составляет 0 рублей, рассчитать радиус эффективного теплоснабжения невозможно.

- ГЛАВА 7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Расчет, проведенный в электронной модели системы теплоснабжения п. Петровский, показал, что на территории поселения зоны с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.

Строительство новых источников на территории села для покрытия перспективной нагрузки не планируется.

Принятая в селе радиальная схема тепловых сетей обеспечивает нормативную надежность системы теплоснабжения. Надежность системы теплоснабжения подробно расписана в соответствующих разделах данного отчета. При проведении гидравлического расчета недостаточных запасов пропускной способности по магистральным и внутриквартальным сетям выявлено не было.

Таким образом, замена существующих трубопроводов необходима лишь в связи с исчерпанием ресурса тепловых сетей.

По предоставленным данным износ тепловых сетей составляет 100%, следовательно рекомендуется выполнить полную замену тепловых сетей п. Петровский. Рекомендуется при перекладке тепловых сетей применять современные трубы в ППУ изоляции с оболочкой из оцинкованной стали.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не планируется.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения включает в себя строительство перемычки между зонами тепловых сетей различных источников.

По п. Петровский данные предложения отсутствуют, так как имеется только один источник тепловой энергии.

Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных отсутствуют.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

В связи с отсутствием перспективных приростов тепловой нагрузки в п. Петровский в период с 2013 по 2028 гг. реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не предвидится.

ГЛАВА 8 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Основным топливом, используемым на котельной п. Петровский является уголь.

Втаблице8.1приведеныперспективные годовые расходы основного вида топлива в натуральном выражении.

Таблица 8.1 Годовой расход угля на выработку тепловой энергии, тонн.

| Котельная | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная расположенная в п. Петровский | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 |

- ГЛАВА 9 ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Общие данные.

При выполнении настоящего подраздела схемы теплоснабжения за основу были приняты требования СНиП 41-02-2003.

В качестве методических материалов использованы:

- Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской федерации. РД-10-ВЭП.

- Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности. РД-7-ВЭП.

- Надежность систем теплоснабжения / Е.В.Сеннова, А.В.Смирнов, А.А.Ионин и др.; Отв. ред. Е.В. Сеннова. - Новосибирск : Наука, 2000. - 350 с. ГПНТБ России Рубрика: Теплоснабжение / Надежность / Справочники

- А.А.Ионин. Надежность систем тепловых сетей

Под надежностью работы тепловых сетей понимают её способность транспортировать и распределять потребителям теплоноситель в необходимых количествах с соблюдением заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации.

Главное свойство отказов заключается в том, что они представляют собой случайные и редкие события. Эти свойства характеризуют не только отказы, связанные с нарушением прочности, но и все отказы.

Одной из важнейших характеристик надежности элементов является интенсивность отказов , которую можно определить как вероятность того, что элемент, проработавший безотказно время , откажет в последующий момент  в отказном состоянии.

При= вероятность безотказной работы элемента системы за время  определяется как:

(1.9.1)

где - вероятность отказа элемента за бесконечно малое время.

Отсюда вероятность безотказной работы за время  равна:

(1.9.2)

где - вероятность безотказной работы элемента за время ;

- интенсивность отказа элемента.

Таким образом, можно считать, что функция надежности элементов системы теплоснабжения подчиняется экспоненциальному закону.

Вероятность же отказа элемента за время  будет иметь вид:

(1.9.3)

А плотность вероятности отказов:

(1.9.4)

Из теории вероятностей известно, что вероятность совместного появления двух событий или вероятность их произведения равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого при условии, что первое событие произошло. Таким образом, вероятность появления двух и более отказов на тепловых сетях одновременно ничтожно мала и не учитывается в данной работе.

Существует две характерные структуры системы транспорта теплоносителя: последовательная и параллельная. В случае с системами теплоснабжения п. Петровский  имеет место явно выраженная последовательная структура. С позиции надежности такие системы характеризуются в первую очередь тем, что отказ одного элемента приводит к отказу системы в целом и для безотказной работы за время  необходимо, чтобы в течение этого времени безотказно работал каждый элемент, что, безусловно, увеличивает вероятность отказа системы. Учитывая то, что элементы независимы в смысле надежности, вероятность безотказной работы системы будет равна произведению вероятностей безотказной работы каждого ее элемента:

(1.9.5)

где ...- вероятности безотказной работы каждого элемента.

Тогда для системы, имеющей последовательную структуру, справедливо будет следующее выражение:

(1.9.6)

где - поток отказов для каждого элемента за период времени .

Отказы на системе тепловых сетей, приводящие к отключению потребителей рассматриваются и оцениваются с учетом повторяемости температур наружного воздуха. При отключении здания от системы централизованного теплоснабжения прекращается подача теплоты в систему отопления и начинается снижение температур воздуха в помещениях. Однако, учитывая значительную теплоаккумулирующую способность зданий и внутренние тепловыделения, температура внутри помещений будет снижаться постепенно

В зависимости от доли тепловыделений от общей нагрузки отопления критическое время снижения температуры воздуха в помещении до плюс 12°С меняется от 6,3 часа до более чем 50 часов.

Вероятность отключения теплоснабжения в период температур наружного воздуха, близких к расчетной температуре систем отопления, равно как и для любого другого значения, будет представлять собой произведение двух вероятностей:

- вероятность отключения здания от системы теплоснабжения;

- вероятность попадание этого события в период стояния низких температур наружного воздуха.

Учитывая малую вероятность такого события и теплоаккумулирующую способность здания, устанавливается минимальное время допустимого перерыва в теплоснабжении , при котором температура в помещении не снизится ниже принятой в СНиП 41-02-2003 температуры плюс 12°С.  В таком случае при инцидентах на тепловых сетях потребитель не будет находиться в отказном состоянии.

Нормированное допустимое время отключения потребителей от источника тепла по условиям снижения внутренней температуры воздуха в зданиях не ниже 12 ºС без учета внутренних тепловыделений рассчитывается по формуле:

(1.9.7)

где=40 час - коэффициент тепловой аккумуляции здания;

20 °С - начальная внутренняя температура воздуха в отапливаемых помещениях;

12 °С - конечная внутренняя температура воздуха в отключаемых помещениях;

- расчетная наружная температура для расчета отопления, равна -39 ºС.

Для обеспечения  внутренних температур воздуха в жилых зданиях не ниже 12 ºС  необходимо чтобы нормированное время отключения было не больше нормированного времени восстановления.

Результаты расчета времени выстывания поврежденного участка приведены в Главе 1.

- ГЛАВА 10 ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Источниками финансирования мероприятий по модернизации системы теплоснабжения п. Петровский являются средства бюджетов различных уровней, средства из внебюджетных источников – средства предприятий в виде амортизации, прибыли, тарифа на услуги, платы за подключения, прочие.

Согласно инвестиционной программы Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области, в период с 2013 по 2020 годы планируются следующие мероприятия по модернизации системы теплоснабжения п. Петровский (см. таблицу 10.1):

Таблица 10.1Мероприятия по модернизации системы теплоснабжения п. Петровский по годам реализации мероприятий

| № | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Объемы финансирования тыс. руб. | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котельной для работы на природном газе | Износ основных фондов | Экономия энергоресурсов, надежность теплоснабжения | 18000,0 | 2015 |

- ГЛАВА 11 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации теплоснабжения. В правилах, утвержденных Постановлением Правительства РФ, предписаны права и обязанности теплоснабжающих и тепло сетевых организаций, иных владельцев источников тепловой энергии и тепловых сетей, потребителей тепловой энергии в сфере теплоснабжения. Из условий повышения качества обеспечения населения тепловой энергией в них предписана необходимость организации единых теплоснабжающих организаций (ЕТО). При разработке схемы теплоснабжения предусматривается включить в нее обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, требованиям, установленным Постановлениями Правительства от 22 февраля 2012 г. № 154 и от 8 августа 2012 г. №808. 11.1.

Основные положения по обоснованию ЕТО

Основные положения по организации ЕТО в соответствии с Правилами заключаются в следующем:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) тепло сетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (Министерством энергетики Правительства РФ) при утверждении схемы теплоснабжения города.

2. Так как в п. Петровский существуют одна система теплоснабжения, уполномоченные органы вправе определить единую теплоснабжающую организацию (организации).

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории города лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на официальном сайте города.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации одной из них.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

-размер собственного капитала;

-способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

6. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения города.

7. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации  поданы  от  организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных,  которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации  присваивается  организации,  способной  в  лучшей мере  обеспечить  надежность  теплоснабжения  в  соответствующей  системе  теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

8. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации,  переключениям  и  оперативному  управлению  гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

9. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

10. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать  и  исполнять  договоры  поставки  тепловой  энергии  (мощности)  и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом  для  обеспечения  теплоснабжения  потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

11. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой  теплоснабжающей организации (организаций). Границы  зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. Они могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ  зон деятельности единой  теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

В настоящее время предприятие ООО «ВТК» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1. Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия ООО «ВТК»технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3. Предприятие ООО «ВТК» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически исполняют обязанности теплоснабжающей организации, а именно:

а. заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ним потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б. осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

в. будут осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией Петровского сельсовета предприятие ООО «ВТК».

Совет депутатов Петровского сельсовета Ордынского района

Новосибирской области

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

(сорок седьмой сессии)

от 11 июня 2014г.	                   	                                                 №  111

Об исполнении бюджета Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области за 2013 год

Рассмотрев отчет администрации Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области об исполнении бюджета Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области за 2013 год, руководствуясь Уставом  Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области и статьей 27 Положения «О бюджетном процессе в Петровском сельсовете, утвержденным решением Совета депутатов Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области от 25 декабря 2013 года № 85, Совет депутатов Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области за 2013 год по доходам в сумме 19163,3 тыс.руб., по расходам в сумме 18846,6 тыс.руб.  с превышением доходов над расходами (профицит бюджета поселения) в сумме 16,7 тыс.руб. Администрацией Петровского сельсовета взят в 2012 году бюджетный кредит 450,0 тыс.руб. и погашен в сумме 300,0 тыс.рублей

2.   Утвердить кассовое исполнение бюджета Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области  за 2013 год по доходам:

1) по кодам классификации доходов бюджетов  согласно приложения № 1 к настоящему решению.

2) по кодам видов  доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам  бюджета, согласно  приложения № 2 к настоящему решению.

3. Утвердить кассовое исполнение бюджета Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области за 2013 год по расходам:

1) по ведомственной структуре расходов согласно приложения 3 к настоящему решению.

2)  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета согласно приложения № 4 к настоящему решению.

4. Утвердить кассовое исполнение бюджета Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области за 2013 год по источникам финансирования дефицита бюджета:

1)  по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов  согласно приложения № 5 к настоящему решению;

2)  по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложения № 6 к настоящему решению

5. Направить настоящее решение Главе Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области для подписания и опубликования (обнародования).

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в периодическом печатном издании органов местного самоуправления  Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области «Петровский Вестник».

Глава Петровского сельсовета                    Председатель Совета депутатов

Ордынского района                                      Петровского сельсовета

Новосибирской области                              Ордынского района

Новосибирской области

____________  Г.В. Уточкина                      __________ Г.Д. Цыганкова

- Совет депутатов

- Петровского сельсовета

Ордынского района Новосибирской области

Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

Сорок седьмая сессия

от  11.06.2014 г.                           п.Петровский                                         №  112

«Об отмене решения №58 от 19.02.2013 г. сессии №37 Совета депутатов Петровского сельсовета  Ордынского района Новосибирской области

«Положение  о порядке формирования, обеспечения, размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа администрации  Петровского сельсовета Ордынского района

Новосибирской области».

Согласно Протеста  от  07.05.2014 № 1-443в-07  Прокуратуры Ордынского района Новосибирской области, Совет депутатов Ордынского района Новосибирской области,

РЕШИЛ:

1. Отменить решение №58 от 19.02.2013 г. сессии №37 Совета депутатов  Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области  «Положение  о порядке формирования, обеспечения, размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа администрации  Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области», в связи с нарушением норм действующего законодательства.

2. Опубликовать данное решение в периодическом печатном издании «Петровский вестник».

| Председатель Совета депутатов Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области ________________Г.Д.Цыганкова | Глава Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области _____________Г.В. Уточкина |
| --- | --- |

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Ордынского района Новосибирской области

Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

сорок седьмой сессии

п.Петровский

11.06.2014 год                                                                                               № 113

План мероприятий  по подготовке к отопительному сезону 2014-2015г.  объекта  ООО ВТК Петровского сельсовета  Ордынского района Новосибирской области

Заслушав и обсудив информацию директора ООО «ВТК»   Уточкина В.М. о Плане мероприятий  по подготовке к отопительному сезону 2014-2015г.  объекта  ООО ВТК Петровского сельсовета  Ордынского района Новосибирской области, Совет депутатов Петровского сельсовета

решил:

- Информацию принять к сведению (приложение №1)

- Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органов местного самоуправления муниципального образования Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области «Петровский Вестник»

- Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

- Контроль  за исполнением настоящего решения  оставляю за собой.

| Председатель Совета депутатов Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области _____________Г.Д.Цыганкова | Глава Петровского сельсовета Председатель Совета Ордынского района Новосибирской области _____________ Г.В.Уточкина |
| --- | --- |

Приложение № 1

к решению Совета депутатов Петровского сельсовета

Ордынского района Новосибирской области

№ 113  от  11.06.2014 года

План мероприятий по подготовке к отопительному  сезону

2014-2015 г. по Петровскому сельсовету

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка очистка дымогранных труб котлов | июнь | ООО «ВТК» |
| 2 | Ремонт центробежных насосов подкачки воды | июнь | ООО «ВТК» |
| 3 | Ремонт, замена кранов, задвижек на котлах, насосах – 20*15(20) Задвижки- 6*50 | июнь | ООО «ВТК» |
| 4 | Замена основного насоса | Июль-август | ООО «ВТК» |
| 5 | Ремонт теплообмена (удлинитель) | Июль-август | ООО «ВТК» |
| 6 | Ремонт подводов к домам по ул.Октябрьская д.56,58,60,62 | июнь | ООО «ВТК» |
| 5 | Ремонт колонки по ул.Шилова | июнь | ООО «ВТК» |
| 6 | Ремонт водонапорной башни в п. Петровский (сварочные работы) | май | ООО «ВТК» |
| 7 | Гидравлические испытания отопительной системы | Июнь 2014 | ООО «ВТК» |
| 8 | Приобретение и установка котла КВ-1,6 | До начала отопительного сезона 2014г. | За счет средств бюджета района |
| 9 | Обследование МКД по общему имуществу: отмостки, состояние подъездов (побелка, покраска в случае необходимости) | июнь | ООО «ВТК» |
| 10 | Приобретение пиломатериала для проведения ремонта мусорных ящиков | июнь | ООО «ВТК» |

Совет депутатов

- Петровского сельсовета

Ордынского района Новосибирской области

Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

Сорок седьмая сессия

от  11.06.2014 г.                          п. Петровский                                   №  114

Об утверждении Схемы водоснабжения муниципального образования Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ   «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом Петровского сельсовета  Ордынского района Новосибирской области, с учетом  протокола  публичных слушаний по проекту  схемы  водоснабжения муниципального  образования  Петровского  сельсовета Ордынского района Новосибирской области и протокола  о результатах  этих  публичных слушаний, Совет депутатов  Петровского сельсовета  Ордынского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

- Утвердить Схемы водоснабжения п.Петровского,  Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области (приложение №1)

- Утвердить Схемы водоснабжения п. Борисовский,  Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области (приложение №2)

- Утвердить Схемы водоснабжения п. Бугринская роща,  Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области (приложение №3)

- Опубликовать данное решение в периодическом печатном издании местного самоуправления «Петровский вестник»

- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования;

- Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

| Председатель Совета депутатов Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области ________________ Г.Д.Цыганкова | Глава Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области _____________Г.В. Уточкина |
| --- | --- |

Приложение№1 к решению сессии

Совета депутатов № 114 от 11.06.2014г.

администрации Петровского сельсовета

Ордынского района Новосибирской области

Схема водоснабжения

п. Петровский Ордынского района

Новосибирской области

Генеральный директор

ООО «Центр повышения энергетической эффективности»

_______________ С.Е. Кубашов

Ульяновск,2013

Содержание

Введение	3

Паспорт схемы	4

Глава 1. Схема водоснабжения	6

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования.	6

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.	6

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.	8

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	13

1.2 Существующие балансы водопотребления	13

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения	15

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	18

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	20

Глава 2. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения	23

- Введение

Схема водоснабжения населенных пунктов муниципального образования Петровского сельсовета, Ордынского района, Новосибирской области, на период до 2023 года  разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого Главой Петровского сельсовета.

- Генерального плана Петровского сельсовета.

А также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

- прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- водоочистные сооружения;

- РЧВ;

- насосные станции;

- Водоотведение:

- магистральные сети;

- канализационные насосные станции;

- канализационные очистные сооружения.

- Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения населенных пунктов муниципального образования Петровского сельсовета, Ордынского района, Новосибирской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Администрация Петровского сельсовета, Ордынского района, Новосибирской области.

Местонахождение объекта

Россия, Новосибирская область, Ордынский район, п.Петровский

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- 	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- 	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

- 	развитие систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2023г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения;

- 	повышение качества питьевой воды;

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	реконструкция существующих водозаборных узлов и существующих ВОС;

-  	строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;

- 	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения населенных пунктов муниципального образования Петровского сельсовета;

- 	прокладка новых канализационных сетей в  неканализованных населенных пунктах муниципального образования Петровского сельсовета;

- 	установка приборов учёта;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2013-2018г.

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- поэтапная перекладка существующих канализационных и водопроводных сетей;

- строительство новых КНС;

Второй этап 2018-2023г.

- реконструкция существующих ВЗУ;

- строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- строительство новых КНС;

- строительство ЛОС;

- прокладка напорных линий от КНС до самотечных коллекторов.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

Глава 1. Схема водоснабжения

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования.

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Петровский сельсовет образован в 1930 году. Территория поселения общей площадью 312 кв. км (31201 га) расположена в юго-восточной части Новосибирской области и  в северо-центральной части Ордынского района на расстоянии 120 км от областного центра г. Новосибирска, в 20 км от районного центра р.п. Ордынское. Протяжённость поселения с севера на юг составляет 21 км и с запада на восток – 29 км.

Петровский сельсовет состоит из объединенных общей территорией следующих сельских населённых пунктов: посёлок Петровский, посёлок Борисовский и посёлок Бугринская Роща.

Численность населения составляет 1636 человек. По населённым пунктам население распределено следующим образом: пос. Петровский – 1501 чел., пос. Бугринская Роща – 52 чел., пос. Борисовский – 83 чел. Плотность постоянного населения в целом составляет 0,05 чел/га.

Поверхностные водные объекты государственного водного фонда Петровского сельсовета скудно представлены водотоками (реки, ручьи) и водоемами (озера, пруды, болота).

Проектируемую территорию с севера окаймляет р. Карасук, являясь границей с Чулымским районом. Территория на юге сельсовета расчленена немногочисленными ручьями, протекающими по оврагам и балкам, которые в своем русле образуют небольшие водоёмы – пруды, вытянутые вдоль ручьев. Заболоченные территории занимают незначительную часть площади сельсовета, около 231 га (0,7%).

Площадь земель водного фонда составляет около 100 га (около 0,3 % площади сельсовета).

Зимняя межень устанавливается в конце октября - начале ноября и продолжается до начала подъема уровня. Амплитуда колебания низших летних уровней изменяется от 0,1 до 0,9 м. Средняя продолжительность ледоставного периода по годам составляет 154-178 дней. В зависимости от погодных условий толщина льда колеблется от 60 до 120 см. Полное очищение от льда происходит раньше в конце апреля, позднее - во второй декаде мая.

Интенсивный прогрев воды начинается с  середины июня  и достигает максимума в июле. Среднемесячные температуры июля 16-18°С, наибольшие - до 31° С. В августе температура воды понижается в среднем до 9 -11°С.  Продолжительность безморозного периода составляет 106 -126 дней.

На левобережье р. Оби подземные воды изучены до глубины 240 м. До этих глубин в толще пород прослеживается от 1 до 9 водоносных горизонтов.

Общие прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод на территории Петровского сельсовета показаны в таблице 1.1 и рисунке 1

Рисунок 1 Схема гидрогеологических районов и скважин

Сведения по гидрогеологическим районам, выделенным по сочетанию перспективных для водоснабжения водоносных горизонтов, комплексов

Таблица 1.1

| № гидрогеол. района на карте | Глубина кровли водоносного горизонта, м | Мощность водоносного горизонта, м | Возможные дебиты скважин, м/сут | Минерализация воды в пределах гидрогеологического района, г/л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 25-120 | 5-25 | 100-1430 | 0.4-1.7 |
|  | 65-120 | 3-40 | 70-1200 | 0.4-1.7 |
|  | 100-230 | 2-50 | 300-1730 | 0.5-1.2 |
|  | 175-200 | 15-30 | 300-900 | 0.6-1.4 |
| 15 | 25-120 | 5-30 | 100-1400 | 0.4-0.7 |
|  | 30-80 | 6-30 | 140-860 | 0.9-1.2 |
|  | 100-200 | 2-40 | 280-1730 | 0.4-1.2 |
| 16 | 25-75 | 5-25 | 20-1400 | 0.4-1.5 |
|  | 65-100 | 5-15 | 300-1200 | 0.6-1.2 |

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.

Водоснабжение потребителей в настоящее время осуществляется из подземных источников.

Подземные источники по данным ФГУ «ТФИ по Сибирскому федеральному округу» представлены:

-нижнеэоплейстоценовым аллювиальным водоносным горизонтом каргатской свиты;

-средненеоплейстоценовый-голоценовый аллювиальный горизонт долины р. Обь;

-палеозойский комплекс (зона трещиноватости).

Эксплуатация подземных источников осуществляется посредством водозаборных скважин. Всего в сельсовете насчитывается 4 водозаборные скважины.

Нижнеэоплейстоценовые аллювиальные водоносные горизонты каргатской свиты залегают на сравнительно небольшой глубине (30-90 м) и надежно защищенный от загрязнений с поверхности. Дебиты эксплуатационных скважин от 1,1 до 16,6 л/с при понижении уровня на 6 – 23,0 м. Воды напорные.

По химическому составу воды гидрокарбонатно – натриево - кальцивые, умеренно жесткие и жесткие. Минерализация 0,4-1,7 г/л. Содержание железа колеблется от «необнаружено» до 2,0 мг/л.

Средненеоплейстоценовые - голоценовые аллювиальные горизонты долины р. Обь залегают на глубине от 6 до 50 м. Наибольшая водообильность наблюдается на третьей надпойменной террасе, где дебиты скважин 1,0-14,0 л/с при понижении 8,5-14,0 м. Минерализация 0,4 - 0,5 мг/л. Содержание железа в воде от 0,2 – 1,8 мг/л. По величине общей жесткости воды умеренно жесткие и жесткие.

Системы водоснабжения в населённых пунктах с одним подъемом, очистка не производится.

Протяженность сетей 4,3 км, на сети установлены водоразборные колонки. Так же для повышения надежности работы сетей установлены водонапорные башни.

Показатели качества воды, не отвечающие СанПиН:

Общая жесткость -14,0

Общее железо – 0,91 Мг/дм куб.

Схема водоснабжения во всех населённых пунктах как кольцевая, так и тупиковая. Система водоснабжения общепоселковая, объединенная хозяйственно-питьевая с противопожарной низкого давления.

Схема сетей водоснабжения представлена на рисунке 1.1.

Рис 1.1. Схема сетей водоснабжения п. Петровский

Таблица 1.2

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, м³/ч | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВЗУ п. Петровский | Арт. скважина | - | - | - | - |
|  |  | Арт. скважина | - | - | - | - |

Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ

| № № п/п | Наимнеование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м | мощность, кВт |  |
|  |  |  |  |  | сут. |  |  |
| 1 | ВЗУ п. Петровский | - | ЭЦВ-6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | - |
|  |  | - | ЭЦВ-6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | - |
|  |  | 2 шт. | - | - | - | - | Водонап. башни |

Данные лабораторных анализов качества воды

Данных о лабораторных испытаниях водопроводной воды не предоставлено.

В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- Водопроводные сети тупиковые, и не закольцованы между собой.

- Существующие водопроводные сети в основном ветхие, имеют малый диаметр.

- На водозаборных узлах наблюдается повышенное содержание железа, а также общей жесткости воды.

1.2 Существующие балансы водопотребления

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Таблица водопотребления по Петровскому сельсовету на 2013г.

Таблица 1.4

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. | Годовое | Макс. | Макс. |
|  |  |  |  |  | сут. | т.м³/год | сут. | час. |
|  |  |  |  |  | м³/сут |  | м³/сут | м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| п. Петровский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 1501 | 160 | 240,16 | 87,66 | 288,19 | 12,01 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 |  | 48,03 | 17,53 | 57,64 | 2,40 |
|  | Полив | чел | 1501 | 50 | 75,05 | 9,01 | - | - |
|  | Итого: |  |  |  | 363,24 | 114,20 | 345,83 | 14,41 |
| 1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013). |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения на период до 2023 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Петровского поселения. Данные о численности населения Петровского сельсовета приведены  в таблице 1.5.

Таблица 1.5

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Численность населения, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние, 2013 г | Расчетный срок - 2018г. |  | Расчетный срок - 2023г. |  |
|  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | п. Петровский | 1501 | 35 | 1536 | 40 | 1576 |
|  | Итого | 1501 | 35 | 1536 | 40 | 1576 |

В перспективе развития Петровского сельсовета источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 1.6.

Таблица суммарного водопотребления по Петровскому сельсовету на период с 2020 по 2023гг.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца измере ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| п. Петровский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-этап до 2018г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 1536 | 160 | 246 | 90 | 295 | 12 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 49 | 18 | 59 | 2 |
|  | Полив | чел | 1536 | 50 | 77 | 9 | - | - |
|  | Итого: | - | - | - | 372 | 117 | 354 | 15 |
| II-этап до 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 1576 | 160 | 252 | 92 | 302 | 13 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 50 | 18 | 60 | 3 |
|  | Полив | чел | 1576 | 50 | 79 | 9 | - | - |
|  | Итого: | - | - | - | 381 | 120 | 363 | 15 |
| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца измере ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013). |  |  |  |  |  |  |  |  |

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Водозабор предлагается осуществлять посредством нескольких закольцованных между собой артезианских скважин.

Расположение новой скважины определяется на последующих стадиях проектирования после проведения детальных гидрогеологических исследований с составлением проекта на поисково-разведочные работы с оценкой запаса подземных вод и рекомендациями по рациональным условиям эксплуатации.

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положения о порядке лицензирования пользования недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод.

При несоответствии добываемой воды требования  СанПиН 2.1.4.1074-01 необходимо строительство водопроводных очистных сооружений.

Вокруг каждого источника хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматриваются зоны санитарной охраны I, II, III поясов, согласно СНиП 2.04.02-84* [п. 10].

Окончательное решение о выборе оборудования для водозабора, технологическая схема обработки воды и набор сооружений для станций водоподготовки должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

На I очередь в п. Петровском к централизованному водоснабжению намечается подключить всю капитальную жилую застройку, объекты социально-культурного и бытового назначения.

На расчётный срок намечается 100% охват централизованным водоснабжением всей жилой застройки, административных зданий и производственных помещений.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», и составляют 160 л/сут на одного жителя соответственно на существующее положение, на первую очередь и на расчётный срок.   В нормах учтены расходы на человека, хозяйственно-бытовые нужды на семью, уборку придомовых территорий, полив зеленых насаждений, нерациональный расход.

Для водоснабжения предлагается:

- расширение централизованной сети;

- проведение работ по реконструкции сетей и сооружений водопровода;

- установка фильтров;

- установка приборов учёта на скважинах и у потребителей;

- строительство новой скважины.

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 1.7.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 7.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2018г | 2 этап 2023г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| п. Петровский |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей | км. | 4,5 | - | 3600 | 3600 |
| 2 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции артезианских скважин с заменой и установкой нового технологического оборудования, КИП и автоматики. | - | - | 11500 | - | 11500 |
|  | Итого: |  |  | 11500 | 3600 | 15100 |

Глава 2. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения

Схема будет реализована в период с 2013г. по 2023г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

Первый этап 2013-2018г.

- реконструкция действующих ВЗУ;

- строительство водопроводных сетей;

- прокладка самотечных коллекторов и сетей;

Второй этап 2018-2023г.

- строительство нового ВЗУ;

- реконструкция действующих ВЗУ;

- строительство водопроводных сетей;

- прокладка самотечных коллекторов и сетей;

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ

по прокладке инженерных сетей водоснабжения

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2028г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| п. Петровский |  |  |  |  |
|  | водоснабжение | 11500 | 3600 | 15100 |
| Итого: |  | 11500 | 3600 | 15100 |

Приложение №2 к решению сессии

Совета депутатов № 114 от 11.06.2014г.

администрации Петровского сельсовета

Ордынского района Новосибирской области

Схема водоснабжения

п. Борисовского Ордынского района

Новосибирской области

Генеральный директор

ООО «Центр повышения энергетической эффективности»

_______________ С.Е. Кубашов

Ульяновск,2013

Содержание

Введение	3

Паспорт схемы	4

Глава 1. Схема водоснабжения	6

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования.	6

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.	6

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.	8

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	13

1.2 Существующие балансы водопотребления	13

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения	15

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	18

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	20

Глава 2. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения	23

Введение

Схема водоснабжения населенных пунктов муниципального образования Петровского сельсовета, Ордынского района, Новосибирской области, на период до 2023 года  разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого Главой Петровского сельсовета.

- Генерального плана Петровского сельсовета.

А также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

- прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- водоочистные сооружения;

- РЧВ;

- насосные станции;

- Водоотведение:

- магистральные сети;

- канализационные насосные станции;

- канализационные очистные сооружения.

Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения населенных пунктов муниципального образования Петровского сельсовета, Ордынского района, Новосибирской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Администрация Петровского сельсовета, Ордынского района, Новосибирской области.

Местонахождение объекта

Россия, Новосибирская область, Ордынский район, п.Борисовский.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- 	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- 	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

- 	развитие систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2023г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения;

- 	повышение качества питьевой воды;

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	реконструкция существующих водозаборных узлов и существующих ВОС;

-  	строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;

- 	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения населенных пунктов муниципального образования Петровского сельсовета;

- 	прокладка новых канализационных сетей в  неканализованных населенных пунктах муниципального образования Петровского сельсовета;

- 	установка приборов учёта;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2013-2018г.

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- поэтапная перекладка существующих канализационных и водопроводных сетей;

- строительство новых КНС;

Второй этап 2018-2023г.

- реконструкция существующих ВЗУ;

- строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- строительство новых КНС;

- строительство ЛОС;

- прокладка напорных линий от КНС до самотечных коллекторов.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

Глава 1. Схема водоснабжения

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования.

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Петровский сельсовет образован в 1930 году. Территория поселения общей площадью 312 кв. км (31201 га) расположена в юго-восточной части Новосибирской области и  в северо-центральной части Ордынского района на расстоянии 120 км от областного центра г. Новосибирска, в 20 км от районного центра р.п. Ордынское. Протяжённость поселения с севера на юг составляет 21 км и с запада на восток – 29 км.

Петровский сельсовет состоит из объединенных общей территорией следующих сельских населённых пунктов: посёлок Петровский, посёлок Борисовский и посёлок Бугринская Роща.

Численность населения составляет 1636 человек. По населённым пунктам население распределено следующим образом: пос. Петровский – 1501 чел., пос. Бугринская Роща – 52 чел., пос. Борисовский – 83 чел. Плотность постоянного населения в целом составляет 0,05 чел/га.

Поверхностные водные объекты государственного водного фонда Петровского сельсовета скудно представлены водотоками (реки, ручьи) и водоемами (озера, пруды, болота).

Проектируемую территорию с севера окаймляет р. Карасук, являясь границей с Чулымским районом. Территория на юге сельсовета расчленена немногочисленными ручьями, протекающими по оврагам и балкам, которые в своем русле образуют небольшие водоёмы – пруды, вытянутые вдоль ручьев. Заболоченные территории занимают незначительную часть площади сельсовета, около 231 га (0,7%).

Площадь земель водного фонда составляет около 100 га (около 0,3 % площади сельсовета).

Зимняя межень устанавливается в конце октября - начале ноября и продолжается до начала подъема уровня. Амплитуда колебания низших летних уровней изменяется от 0,1 до 0,9 м. Средняя продолжительность ледоставного периода по годам составляет 154-178 дней. В зависимости от погодных условий толщина льда колеблется от 60 до 120 см. Полное очищение от льда происходит раньше в конце апреля, позднее - во второй декаде мая.

Интенсивный прогрев воды начинается с  середины июня  и достигает максимума в июле. Среднемесячные температуры июля 16-18°С, наибольшие - до 31° С. В августе температура воды понижается в среднем до 9 -11°С.  Продолжительность безморозного периода составляет 106 -126 дней.

На левобережье р. Оби подземные воды изучены до глубины 240 м. До этих глубин в толще пород прослеживается от 1 до 9 водоносных горизонтов.

Общие прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод на территории Петровского сельсовета показаны в таблице 1.1 и рисунке 1

Рисунок 1 Схема гидрогеологических районов и скважин

Сведения по гидрогеологическим районам, выделенным по сочетанию перспективных для водоснабжения водоносных горизонтов, комплексов

Таблица 1.1

| № гидрогеол. района на карте | Глубина кровли водоносного горизонта, м | Мощность водоносного горизонта, м | Возможные дебиты скважин, м/сут | Минерализация воды в пределах гидрогеологического района, г/л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 25-120 | 5-25 | 100-1430 | 0.4-1.7 |
|  | 65-120 | 3-40 | 70-1200 | 0.4-1.7 |
|  | 100-230 | 2-50 | 300-1730 | 0.5-1.2 |
|  | 175-200 | 15-30 | 300-900 | 0.6-1.4 |
| 15 | 25-120 | 5-30 | 100-1400 | 0.4-0.7 |
|  | 30-80 | 6-30 | 140-860 | 0.9-1.2 |
|  | 100-200 | 2-40 | 280-1730 | 0.4-1.2 |
| 16 | 25-75 | 5-25 | 20-1400 | 0.4-1.5 |
|  | 65-100 | 5-15 | 300-1200 | 0.6-1.2 |

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.

Водоснабжение потребителей в настоящее время осуществляется из подземных источников.

Подземные источники по данным ФГУ «ТФИ по Сибирскому федеральному округу» представлены:

-нижнеэоплейстоценовым аллювиальным водоносным горизонтом каргатской свиты;

-средненеоплейстоценовый-голоценовый аллювиальный горизонт долины р. Обь;

-палеозойский комплекс (зона трещиноватости).

Эксплуатация подземных источников осуществляется посредством водозаборных скважин. Всего в сельсовете насчитывается 4 водозаборные скважины.

Нижнеэоплейстоценовые аллювиальные водоносные горизонты каргатской свиты залегают на сравнительно небольшой глубине (30-90 м) и надежно защищенный от загрязнений с поверхности. Дебиты эксплуатационных скважин от 1,1 до 16,6 л/с при понижении уровня на 6 – 23,0 м. Воды напорные.

По химическому составу воды гидрокарбонатно – натриево - кальцивые, умеренно жесткие и жесткие. Минерализация 0,4-1,7 г/л. Содержание железа колеблется от «необнаружено» до 2,0 мг/л.

Средненеоплейстоценовые - голоценовые аллювиальные горизонты долины р. Обь залегают на глубине от 6 до 50 м. Наибольшая водообильность наблюдается на третьей надпойменной террасе, где дебиты скважин 1,0-14,0 л/с при понижении 8,5-14,0 м. Минерализация 0,4 - 0,5 мг/л. Содержание железа в воде от 0,2 – 1,8 мг/л. По величине общей жесткости воды умеренно жесткие и жесткие.

Системы водоснабжения в населённых пунктах с одним подъемом, очистка не производится.

Протяженность сетей 4,3 км, на сети установлены водоразборные колонки. Так же для повышения надежности работы сетей установлены водонапорные башни.

Показатели качества воды, не отвечающие СанПиН:

Общая жесткость -14,0

Общее железо – 0,91 Мг/дм куб.

Схема водоснабжения во всех населённых пунктах как кольцевая, так и тупиковая. Система водоснабжения общепоселковая, объединенная хозяйственно-питьевая с противопожарной низкого давления.

Схема сетей водоснабжения представлена на рисунке 1.1.

Рис 1.1. Схема сетей водоснабжения п. Борисовский

Таблица 1.2

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, м³/ч | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | ВЗУ п. Борисовский | Арт. скважина | - | - | - | - |

Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года

№ 635/14.

Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ

| № № п/п | Наимнеование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м | мощность, кВт |  |
|  |  |  |  |  | сут. |  |  |
| 2 | ВЗУ п. Борисовский | - | ЭЦВ-6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | - |
|  |  | 1 шт./ 12м3 | - | - | - | - | Водонап. Башня |

Данные лабораторных анализов качества воды

Данных о лабораторных испытаниях водопроводной воды не предоставлено.

В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- Водопроводные сети тупиковые, и не закольцованы между собой.

- Существующие водопроводные сети в основном ветхие, имеют малый диаметр.

- На водозаборных узлах наблюдается повышенное содержание железа, а также общей жесткости воды.

1.2 Существующие балансы водопотребления

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Таблица водопотребления по Петровскому сельсовету на 2013г.

Таблица 1.4

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. | Годовое | Макс. | Макс. |
|  |  |  |  |  | сут. | т.м³/год | сут. | час. |
|  |  |  |  |  | м³/сут |  | м³/сут | м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| п. Борисовский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 83 | 160 | 13,28 | 4,85 | 15,94 | 0,66 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 |  | 2,66 | 0,97 | 3,19 | 0,13 |
|  | Полив | чел | 83 | 50 | 4,15 | 0,50 | - | - |
|  | Итого: |  |  |  | 20,09 | 6,31 | 19,12 | 0,80 |
| 1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013). |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения на период до 2023 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Петровского поселения. Данные о численности населения Петровского сельсовета приведены  в таблице 1.5.

Таблица 1.5

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Численность населения, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние, 2013 г | Расчетный срок - 2018г. |  | Расчетный срок - 2023г. |  |
|  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | п. Борисовский | 83 | -7 | 77 | -10 | 67 |
|  | Итого | 83 | -7 | 77 | -10 | 67 |

В перспективе развития Петровского сельсовета источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 1.6.

Таблица суммарного водопотребления по Петровскому сельсовету на период с 2020 по 2023гг.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца измере ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| п. Борисовский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-этап до 2018г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 77 | 160 | 12,24 | 4,47 | 14,69 | 0,61 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 2,45 | 0,89 | 2,94 | 0,12 |
|  | Полив | чел | 77 | 50 | 3,83 | 0,46 | - | - |
|  | Итого: | - | - | - | 18,51 | 5,82 | 17,63 | 0,73 |
| II-этап до 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 67 | 160 | 10,64 | 3,88 | 12,77 | 0,53 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 2,13 | 0,78 | 2,55 | 0,11 |
|  | Полив | чел | 67 | 50 | 3,33 | 0,40 | - | - |
|  | Итого: | - | - | - | 16,09 | 5,06 | 15,32 | 0,64 |
| 1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013). |  |  |  |  |  |  |  |  |

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Водозабор предлагается осуществлять посредством нескольких закольцованных между собой артезианских скважин.

Расположение новой скважины определяется на последующих стадиях проектирования после проведения детальных гидрогеологических исследований с составлением проекта на поисково-разведочные работы с оценкой запаса подземных вод и рекомендациями по рациональным условиям эксплуатации.

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положения о порядке лицензирования пользования недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод.

При несоответствии добываемой воды требования  СанПиН 2.1.4.1074-01 необходимо строительство водопроводных очистных сооружений.

Вокруг каждого источника хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматриваются зоны санитарной охраны I, II, III поясов, согласно СНиП 2.04.02-84* [п. 10].

Окончательное решение о выборе оборудования для водозабора, технологическая схема обработки воды и набор сооружений для станций водоподготовки должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

На I очередь в п. Петровском к централизованному водоснабжению намечается подключить всю капитальную жилую застройку, объекты социально-культурного и бытового назначения.

На расчётный срок намечается 100% охват централизованным водоснабжением всей жилой застройки, административных зданий и производственных помещений.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», и составляют 160 л/сут на одного жителя соответственно на существующее положение, на первую очередь и на расчётный срок.   В нормах учтены расходы на человека, хозяйственно-бытовые нужды на семью, уборку придомовых территорий, полив зеленых насаждений, нерациональный расход.

Для водоснабжения предлагается:

- расширение централизованной сети;

- проведение работ по реконструкции сетей и сооружений водопровода;

- установка фильтров;

- установка приборов учёта на скважинах и у потребителей;

- строительство новой скважин

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 1.7.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 1.7.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2018г | 2 этап 2023г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| п. Борисовский |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей | км. | - | - | 1800 | 1800 |
| 2 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции артезианских скважин с заменой и установкой нового технологического оборудования, КИП и автоматики. | - | - | 5900 | - | 5900 |
|  | Итого: |  |  | 5900 | 1800 | 7700 |

Глава 2. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения

Схема будет реализована в период с 2013г. по 2023г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

Первый этап 2013-2018г.

- реконструкция действующих ВЗУ;

- строительство водопроводных сетей;

- прокладка самотечных коллекторов и сетей;

Второй этап 2018-2023г.

- строительство нового ВЗУ;

- реконструкция действующих ВЗУ;

- строительство водопроводных сетей;

- прокладка самотечных коллекторов и сетей;

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ

по прокладке инженерных сетей водоснабжения

Таблица 2.1

| № п/п | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2028г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| п. Борисовский |  |  |  |  |
|  | водоснабжение | 5900 | 1800 | 7700 |
| Итого: |  | 5900 | 1800 | 7700 |

Приложение№3 к решению сессии

Совета депутатов № 114 от 11.06.2014г.

администрации Петровского сельсовета

Ордынского района Новосибирской области

Схема водоснабжения

п. Бугринская Роща Ордынского района

Новосибирской области

Генеральный директор

ООО «Центр повышения энергетической эффективности»

_______________ С.Е. Кубашов

Ульяновск,2013

Содержание

Введение	3

Паспорт схемы	4

Глава 1. Схема водоснабжения	6

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования.	6

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.	6

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.	8

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	13

1.2 Существующие балансы водопотребления	13

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения	15

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	18

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	20

Глава 2. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения	23

- Введение

Схема водоснабжения населенных пунктов муниципального образования Петровского сельсовета, Ордынского района, Новосибирской области, на период до 2023 года  разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого Главой Петровского сельсовета.

- Генерального плана Петровского сельсовета.

А также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

- прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- водоочистные сооружения;

- РЧВ;

- насосные станции;

- Водоотведение:

- магистральные сети;

- канализационные насосные станции;

- канализационные очистные сооружения.

- Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения населенных пунктов муниципального образования Петровского сельсовета, Ордынского района, Новосибирской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Администрация Петровского сельсовета, Ордынского района, Новосибирской области.

Местонахождение объекта

Россия, Новосибирская область, Ордынский район, п.Бугринская Роща.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- 	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- 	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

- 	развитие систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2023г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения;

- 	повышение качества питьевой воды;

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	реконструкция существующих водозаборных узлов и существующих ВОС;

-  	строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;

- 	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения населенных пунктов муниципального образования Петровского сельсовета;

- 	прокладка новых канализационных сетей в  неканализованных населенных пунктах муниципального образования Петровского сельсовета;

- 	установка приборов учёта;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2013-2018г.

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- поэтапная перекладка существующих канализационных и водопроводных сетей;

- строительство новых КНС;

Второй этап 2018-2023г.

- реконструкция существующих ВЗУ;

- строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- строительство новых КНС;

- строительство ЛОС;

- прокладка напорных линий от КНС до самотечных коллекторов.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

- Глава 1. Схема водоснабжения

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования.

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Петровский сельсовет образован в 1930 году. Территория поселения общей площадью 312 кв. км (31201 га) расположена в юго-восточной части Новосибирской области и  в северо-центральной части Ордынского района на расстоянии 120 км от областного центра г. Новосибирска, в 20 км от районного центра р.п. Ордынское. Протяжённость поселения с севера на юг составляет 21 км и с запада на восток – 29 км.

Петровский сельсовет состоит из объединенных общей территорией следующих сельских населённых пунктов: посёлок Петровский, посёлок Борисовский и посёлок Бугринская Роща.

Численность населения составляет 1636 человек. По населённым пунктам население распределено следующим образом: пос. Петровский – 1501 чел., пос. Бугринская Роща – 52 чел., пос. Борисовский – 83 чел. Плотность постоянного населения в целом составляет 0,05 чел/га.

Поверхностные водные объекты государственного водного фонда Петровского сельсовета скудно представлены водотоками (реки, ручьи) и водоемами (озера, пруды, болота).

Проектируемую территорию с севера окаймляет р. Карасук, являясь границей с Чулымским районом. Территория на юге сельсовета расчленена немногочисленными ручьями, протекающими по оврагам и балкам, которые в своем русле образуют небольшие водоёмы – пруды, вытянутые вдоль ручьев. Заболоченные территории занимают незначительную часть площади сельсовета, около 231 га (0,7%).

Площадь земель водного фонда составляет около 100 га (около 0,3 % площади сельсовета).

Зимняя межень устанавливается в конце октября - начале ноября и продолжается до начала подъема уровня. Амплитуда колебания низших летних уровней изменяется от 0,1 до 0,9 м. Средняя продолжительность ледоставного периода по годам составляет 154-178 дней. В зависимости от погодных условий толщина льда колеблется от 60 до 120 см. Полное очищение от льда происходит раньше в конце апреля, позднее - во второй декаде мая.

Интенсивный прогрев воды начинается с  середины июня  и достигает максимума в июле. Среднемесячные температуры июля 16-18°С, наибольшие - до 31° С. В августе температура воды понижается в среднем до 9 -11°С.  Продолжительность безморозного периода составляет 106 -126 дней.

На левобережье р. Оби подземные воды изучены до глубины 240 м. До этих глубин в толще пород прослеживается от 1 до 9 водоносных горизонтов.

Общие прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод на территории Петровского сельсовета показаны в таблице 1.1 и рисунке 1

Рисунок 1 Схема гидрогеологических районов и скважин

Сведения по гидрогеологическим районам, выделенным по сочетанию перспективных для водоснабжения водоносных горизонтов, комплексов

Таблица 1.1

| № гидрогеол. района на карте | Глубина кровли водоносного горизонта, м | Мощность водоносного горизонта, м | Возможные дебиты скважин, м/сут | Минерализация воды в пределах гидрогеологического района, г/л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 25-120 | 5-25 | 100-1430 | 0.4-1.7 |
|  | 65-120 | 3-40 | 70-1200 | 0.4-1.7 |
|  | 100-230 | 2-50 | 300-1730 | 0.5-1.2 |
|  | 175-200 | 15-30 | 300-900 | 0.6-1.4 |
| 15 | 25-120 | 5-30 | 100-1400 | 0.4-0.7 |
|  | 30-80 | 6-30 | 140-860 | 0.9-1.2 |
|  | 100-200 | 2-40 | 280-1730 | 0.4-1.2 |
| 16 | 25-75 | 5-25 | 20-1400 | 0.4-1.5 |
|  | 65-100 | 5-15 | 300-1200 | 0.6-1.2 |

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.

Водоснабжение потребителей в настоящее время осуществляется из подземных источников.

Подземные источники по данным ФГУ «ТФИ по Сибирскому федеральному округу» представлены:

-нижнеэоплейстоценовым аллювиальным водоносным горизонтом каргатской свиты;

-средненеоплейстоценовый-голоценовый аллювиальный горизонт долины р. Обь;

-палеозойский комплекс (зона трещиноватости).

Эксплуатация подземных источников осуществляется посредством водозаборных скважин. Всего в сельсовете насчитывается 4 водозаборные скважины.

Нижнеэоплейстоценовые аллювиальные водоносные горизонты каргатской свиты залегают на сравнительно небольшой глубине (30-90 м) и надежно защищенный от загрязнений с поверхности. Дебиты эксплуатационных скважин от 1,1 до 16,6 л/с при понижении уровня на 6 – 23,0 м. Воды напорные.

По химическому составу воды гидрокарбонатно – натриево - кальцивые, умеренно жесткие и жесткие. Минерализация 0,4-1,7 г/л. Содержание железа колеблется от «необнаружено» до 2,0 мг/л.

Средненеоплейстоценовые - голоценовые аллювиальные горизонты долины р. Обь залегают на глубине от 6 до 50 м. Наибольшая водообильность наблюдается на третьей надпойменной террасе, где дебиты скважин 1,0-14,0 л/с при понижении 8,5-14,0 м. Минерализация 0,4 - 0,5 мг/л. Содержание железа в воде от 0,2 – 1,8 мг/л. По величине общей жесткости воды умеренно жесткие и жесткие.

Системы водоснабжения в населённых пунктах с одним подъемом, очистка не производится.

Протяженность сетей 4,3 км, на сети установлены водоразборные колонки. Так же для повышения надежности работы сетей установлены водонапорные башни.

Показатели качества воды, не отвечающие СанПиН:

Общая жесткость -14,0

Общее железо – 0,91 Мг/дм куб.

Схема водоснабжения во всех населённых пунктах как кольцевая, так и тупиковая. Система водоснабжения общепоселковая, объединенная хозяйственно-питьевая с противопожарной низкого давления.

Схема сетей водоснабжения представлена на рисунке 1.1.

Рис 1.1. Схема сетей водоснабжения п. Бугринская Роща

Таблица 1.2

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, м³/ч | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВЗУ п. Бугринская Роща | Арт. скважина | - | - | - | - |

Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ

| № № п/п | Наимнеование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м | мощность, кВт |  |
|  |  |  |  |  | сут. |  |  |
| 1 | ВЗУ п. Бугринская Роща | - | ЭЦВ-6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | - |
|  |  | 1 шт. | - | - | - | - | Водонап. башня |

Данные лабораторных анализов качества воды

Данных о лабораторных испытаниях водопроводной воды не предоставлено.

В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- Водопроводные сети тупиковые, и не закольцованы между собой.

- Существующие водопроводные сети в основном ветхие, имеют малый диаметр.

- На водозаборных узлах наблюдается повышенное содержание железа, а также общей жесткости воды.

1.2 Существующие балансы водопотребления

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Таблица водопотребления по Петровскому сельсовету на 2013г.

Таблица 1.4

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. | Годовое | Макс. | Макс. |
|  |  |  |  |  | сут. | т.м³/год | сут. | час. |
|  |  |  |  |  | м³/сут |  | м³/сут | м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| п. Бугринская Роща |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 52 | 160 | 8,32 | 3,04 | 9,98 | 0,42 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 |  | 1,66 | 0,61 | 2,00 | 0,08 |
|  | Полив | чел | 52 | 50 | 2,60 | 0,31 | - | - |
|  | Итого: |  |  |  | 12,58 | 3,96 | 11,98 | 0,50 |
| 1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013). |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения на период до 2023 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Петровского поселения. Данные о численности населения Петровского сельсовета приведены  в таблице 1.5.

Таблица 1.5

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Численность населения, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние, 2013 г | Расчетный срок - 2018г. |  | Расчетный срок - 2023г. |  |
|  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | п. Бугринская Роща | 52 | -2 | 50 | 0 | 50 |
|  | Итого | 52 | -2 | 50 | 0 | 50 |

В перспективе развития Петровского сельсовета источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 1.6.

Таблица суммарного водопотребления по Петровскому сельсовету на период с 2020 по 2023гг.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца измере ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| п. Бугринская Роща |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-этап до 2018г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 50 | 160 | 8,00 | 2,92 | 9,60 | 0,40 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 1,60 | 0,58 | 1,92 | 0,08 |
|  | Полив | чел | 50 | 50 | 2,50 | 0,30 | - | - |
|  | Итого: | - | - | - | 12,10 | 3,80 | 11,52 | 0,48 |
| II-этап до 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 50 | 160 | 8,00 | 2,92 | 9,60 | 0,40 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 1,60 | 0,58 | 1,92 | 0,08 |
|  | Полив | чел | 50 | 50 | 2,50 | 0,30 | - | - |
|  | Итого: | - | - | - | 12,10 | 3,80 | 11,52 | 0,48 |
| 1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013). |  |  |  |  |  |  |  |  |

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Водозабор предлагается осуществлять посредством нескольких закольцованных между собой артезианских скважин.

Расположение новой скважины определяется на последующих стадиях проектирования после проведения детальных гидрогеологических исследований с составлением проекта на поисково-разведочные работы с оценкой запаса подземных вод и рекомендациями по рациональным условиям эксплуатации.

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положения о порядке лицензирования пользования недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод.

При несоответствии добываемой воды требования  СанПиН 2.1.4.1074-01 необходимо строительство водопроводных очистных сооружений.

Вокруг каждого источника хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматриваются зоны санитарной охраны I, II, III поясов, согласно СНиП 2.04.02-84* [п. 10].

Окончательное решение о выборе оборудования для водозабора, технологическая схема обработки воды и набор сооружений для станций водоподготовки должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

На I очередь в п. Петровском к централизованному водоснабжению намечается подключить всю капитальную жилую застройку, объекты социально-культурного и бытового назначения.

На расчётный срок намечается 100% охват централизованным водоснабжением всей жилой застройки, административных зданий и производственных помещений.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», и составляют 160 л/сут на одного жителя соответственно на существующее положение, на первую очередь и на расчётный срок.   В нормах учтены расходы на человека, хозяйственно-бытовые нужды на семью, уборку придомовых территорий, полив зеленых насаждений, нерациональный расход.

Для водоснабжения предлагается:

- расширение централизованной сети;

- проведение работ по реконструкции сетей и сооружений водопровода;

- установка фильтров;

- установка приборов учёта на скважинах и у потребителей;

- строительство новой скважины.

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 1.7.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 1.7.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2018г | 2 этап 2023г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| п. Бугринская Роща |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей | км. | - | - | 1200 | 1200 |
| 2 | Проектирование и выполнение работ по реконструкции артезианских скважин с заменой и установкой нового технологического оборудования, КИП и автоматики. | - | - | 3480 | - | 3480 |
|  | Итого: |  |  | 3480 | 1200 | 4680 |

- Глава 2. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения

Схема будет реализована в период с 2013г. по 2023г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

Первый этап 2013-2018г.

- реконструкция действующих ВЗУ;

- строительство водопроводных сетей;

- прокладка самотечных коллекторов и сетей;

Второй этап 2018-2023г.

- строительство нового ВЗУ;

- реконструкция действующих ВЗУ;

- строительство водопроводных сетей;

- прокладка самотечных коллекторов и сетей;

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ

по прокладке инженерных сетей водоснабжения

Таблица 2.1

| № п/п | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2028г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| п. Бугринская Роща |  |  |  |  |
|  | водоснабжение | 3480 | 1200 | 4680 |
| Итого: |  | 3480 | 1200 | 4680 |

Совет депутатов

Петровского сельсовета Ордынского района

Новосибирской области

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

(сорок седьмой сессии)

от 11 июня 2014 года 								№ 114.1

«О передаче муниципального имущества»

Руководствуясь статьей 5 Устава Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области, Совет депутатов Петровского сельсовета

РЕШИЛ:

- В связи с недопущением чрезвычайных ситуаций по водо- и тепло снабжению населения и организаций находящихся на территории Петровского сельсовета, передать в пользование единственному поставщику коммунальных услуг на территории Петровского сельсовета ООО «ВТК»  следующее имущество:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Площадь, протяженность | Балансовая стоимость (руб.) | Остаточная стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание котельной | ул.Октябрьская 1а | 334,5 кв.м. | 326000,00 | 0,00 |
| 2 | Тепловые сети | ул.Октябрьская | 4260,0 м. | 63900,00 | 0,00 |
| 3 | Тепловые сети | ул.Юбилейная | 5340,0 м. | 80100,00 | 0,00 |
| 4 | Водозаборное сооружение | ул.Октябрьская 55 | - | 38650,00 | 0,00 |
| 5 | Водозаборное сооружение | ул.Юбилейная 22 | - | 24797,00 | 0,00 |
| 6 | Водозаборное сооружение | п.Бугринская Роща, ул.Центральная | - | 31553,00 | 0,00 |
| 7 | Водозаборное сооружение | п.Борисовский, ул.Борисовская 15А | - | 24797,00 | 0,00 |
| 8 | Водопроводные сети | п.Бугринская Роща | 1,1 км. | 32400,00 | 0,00 |
| 9 | Водопроводные сети | п.Борисовский | 2,5 км. | 35000,00 | 0,00 |
| 10 | Водопроводные сети | п.Петровский | 4,8 км. | 80000,00 | 0,00 |

2.  Передать муниципальное имущество в пользование с 16 мая 2014 года до регистрации в Росреестре Новосибирской области, проведения оценки имущества и проведения торгов по заключению права аренды.

| Председатель Совета депутатов Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области ________________Г.Д.Цыганкова | Глава Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области _____________Г.В. Уточкина |
| --- | --- |

Совет депутатов

Петровского сельсовета Ордынского района

Новосибирской области

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

(сорок седьмой сессии)

от 11 июня 2014 года 								№ 115

О внесении изменений в  бюджет Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2014 год  и  плановый период 2015 и 2016 годов

Руководствуясь статьей 35 Устава Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области, Совет депутатов Петровского сельсовета

РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области от 25.12.2013 года № 82 «О бюджете Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2014 год  и  плановый период 2015 и 2016 годов»

1.1 в статье 1:

а) в пункте 1 части 1 цифры «7272,8» заменить цифрами «9530,3», цифры «6196,7» заменить цифрами «8374,2»;

б) в пункте 2 части 1 цифры «7122,8» заменить цифрами «9380,3»

1.2 в статье 7:

а) в пункте 1 части 1 утвердить таблицу 1 приложения № 3 «Распределение расходов бюджета Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2014 год» в прилагаемой редакции (приложение № 1 таблица 1);

б) в пункте 1 части 2 утвердить таблицу 1 приложения № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2014 год» в прилагаемой редакции (приложение 2 таблица 1).

1.3. в статье 17:

а) утвердить таблицу 1 приложения № 12 «Источники финансового дефицита бюджета Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2014 год» в прилагаемой редакции (приложение № 3 таблица 1)

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органов местного самоуправления муниципального образования Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области «Петровский Вестник»

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль  за исполнением настоящего решения  возложить на планово-бюджетную налоговую и кредитно-финансовую комиссию  (председатель  Балесная А.А.).

| Председатель Совета депутатов Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области ________________Г.Д.Цыганкова | Глава Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области _____________Г.В. Уточкина |
| --- | --- |

Приложение 1

к решению Совета депутатов Петровского сельсовета

Ордынского района Новосибирской области

«О бюджете Петровского сельсовета Ордынского района

Новосибирской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

от 11.06.2014г. № 115

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2014г.

тыс.руб.

|  | Рзд | Прзд | Цст | Вид расх. | Пвид | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Администрации Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 00 |  |  |  | 2423,1 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 |  |  |  | 464,3 |
| Глава муниципального образования | 01 | 02 | 2010203 |  |  | 464,3 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 01 | 02 | 2010203 | 121 |  | 464,3 |
| Заработная плата | 01 | 02 | 2010203 | 121 | 211 | 356,6 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 02 | 2010203 | 121 | 213 | 107,7 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 |  |  |  | 1932,194 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 2010204 |  |  | 1932,194 |
| Центральный аппарат | 01 | 04 | 2010204 |  |  | 1932,094 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 01 | 04 | 2010204 | 121 |  | 1103,1 |
| Заработная плата | 01 | 04 | 2010204 | 121 | 211 | 847,2 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 04 | 2010204 | 121 | 213 | 255,9 |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 04 | 2010204 | 122 |  | 4,994 |
| Прочие выплаты | 01 | 04 | 2010204 | 122 | 212 | 4,994 |
| Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 04 | 2010204 | 242 |  | 70,0 |
| Прочие работы, услуги | 01 | 04 | 2010204 | 242 | 226 | 70,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 2010204 | 244 |  | 729,0 |
| Услуги связи | 01 | 04 | 2010204 | 244 | 221 | 60,0 |
| Коммунальные услуги | 01 | 04 | 2010204 | 244 | 223 | 210,0 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 01 | 04 | 2010204 | 244 | 225 | 110,0 |
| Прочие работы, услуги | 01 | 04 | 2010204 | 244 | 226 | 175,0 |
| Прочие расходы | 01 | 04 | 2010204 | 244 | 290 | 25,0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 01 | 04 | 2010204 | 244 | 310 | 9,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 04 | 2010204 | 244 | 340 | 140,0 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 04 | 2010204 | 851 |  | 15,0 |
| Прочие расходы | 01 | 04 | 2010204 | 851 | 290 | 15,0 |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей | 01 | 04 | 2010204 | 852 |  | 10,0 |
| Прочие расходы | 01 | 04 | 2010204 | 851 | 290 | 10,0 |
| Субвенция на осуществление отдельных гос.полномочий Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств областного бюджета | 01 | 04 | 0507019 |  |  | 0,1 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 0507019 | 244 |  | 0,1 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 04 | 0507019 | 244 | 340 | 0,1 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 |  |  |  | 16,606 |
| Центральный аппарат | 01 | 06 | 2010204 |  |  | 16,606 |
| Иные межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 2010204 | 540 |  | 16,606 |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 01 | 06 | 2010204 | 540 | 251 | 16,606 |
| Резервные фонды | 01 | 11 |  |  |  | 10,0 |
| Резервные фонды муниципального образования | 01 | 11 | 2010005 |  |  | 10,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 11 | 2010005 | 244 |  | 10,0 |
| Прочие расходы | 01 | 11 | 2010005 | 244 | 290 | 10,0 |
| Национальная оборона | 02 | 00 |  |  |  | 72,7 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 |  |  |  | 72,7 |
| Мероприятия на осуществление расходов по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти за за счет средств федерального бюджета | 02 | 03 | 9905118 |  |  | 72,7 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 02 | 03 | 9905118 | 121 |  | 72,7 |
| Заработная плата | 02 | 03 | 9905118 | 121 | 211 | 57,0 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 02 | 03 | 9905118 | 121 | 213 | 15,7 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 |  |  |  | 180,0 |
| Защита населения и территории от последствий ЧС природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 |  |  |  | 180,0 |
| Резервный фонд Правительства Новосибирской области | 03 | 09 | 0302054 |  |  | 170,0 |
| Резервные средства | 03 | 09 | 0302054 | 870 |  | 170,0 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 03 | 09 | 0302054 | 870 | 226 | 170,1 |
| Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 2012180 |  |  | 9,9 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 2012180 | 244 |  | 9,9 |
| Прочие расходы | 03 | 09 | 2012180 | 244 | 290 | 9,9 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 |  |  |  | 2105,3 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 |  |  |  | 2105,3 |
| Мероприятия по осуществлению расходов в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012-2015 годах» за счет средств областного бюджета | 04 | 09 | 6100405 |  |  | 2105,3 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 6100405 | 244 |  | 2105,3 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 04 | 09 | 6100405 | 244 | 225 | 1900,0 |
| Прочие работы, услуги | 04 | 09 | 6100405 | 244 | 226 | 205,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 |  |  |  | 3358,4 |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 |  |  |  | 60,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 01 | 2016502 | 244 |  | 60,0 |
| Прочие работы, услуги | 05 | 01 | 2016502 | 244 | 226 | 60,0 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 |  |  |  | 2636,9 |
| Субсидия на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части снабжения населения топливом | 05 | 02 | 0907053 |  |  | 457,4 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 05 | 02 | 0907053 | 810 |  | 457,4 |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 05 | 02 | 0907053 | 810 | 242 | 457,4 |
| Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий ВЦП «Государственная поддержка муниципальных образований по благоустройству территорий населенных пунктов и подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области | 05 | 02 | 0908161 |  |  | 873,4 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 0908161 | 244 |  | 873,4 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 05 | 02 | 0908161 | 244 | 225 | 873,4 |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 2016503 |  |  | 14,9 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 2016503 | 244 |  | 14,9 |
| Прочие работы, услуги | 05 | 02 | 2016503 | 244 | 226 | 14,9 |
| Мероприятия по осуществлению расходов в рамках государственной программы Новосибирской области «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 года за счет средств областного бюджета | 05 | 02 | 4200405 |  |  | 1098,6 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 05 | 02 | 4200405 | 810 |  | 1098,6 |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 05 | 02 | 4200405 | 810 | 242 | 1098,6 |
| Расходы на разработку ПСД на объекты капитального строительства муниципальной собственности | 05 | 02 | 9900021 |  |  | 192,6 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 9900021 | 244 |  | 192,6 |
| Прочие работы, услуги | 05 | 02 | 9900021 | 244 | 226 | 192,6 |
| Благоустройство | 05 | 03 |  |  |  | 661,5 |
| Мероприятия по осуществлению расходов в рамках ВЦП «Государственная поддержка муниципальных образований по благоустройству территорий населенных пунктов и подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осеннее-зимний период на 2013-2015 годы» за счет средств областного бюджета | 05 | 03 | 0908161 |  |  | 226,4 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 0908161 | 244 |  | 226,4 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 05 | 03 | 0908161 | 244 | 225 | 226,4 |
| Уличное освещение | 05 | 03 | 2016010 |  |  | 75,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 2016010 | 244 |  | 75,0 |
| Коммунальные услуги | 05 | 03 | 2016010 | 244 | 223 | 75,0 |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 2016020 |  |  | 170,1 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 2016020 | 244 |  | 170,1 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 05 | 03 | 2016020 | 244 | 225 | 170,1 |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 2016050 |  |  | 190,0 |
| Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 2016050 | 244 |  | 190,0 |
| Транспортные услуги | 05 | 03 | 2016050 | 244 | 222 | 30,0 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 05 | 03 | 2016050 | 244 | 225 | 155,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 05 | 03 | 2016050 | 244 | 340 | 5,0 |
| Образование | 07 | 00 |  |  |  | 10,0 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 |  |  |  | 10,0 |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 07 | 2014310 |  |  | 10,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 07 | 2014310 | 244 |  | 10,0 |
| Прочие расходы | 07 | 07 | 2014310 | 244 | 290 | 10,0 |
| Культура, кинематография | 08 | 00 |  |  |  | 1120,8 |
| Культура | 08 | 01 |  |  |  | 1120,8 |
| Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 08 | 01 | 2014400 |  |  | 190,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 2014400 | 244 |  | 190,0 |
| Коммунальные услуги | 08 | 01 | 2014400 | 244 | 223 | 60,0 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 08 | 01 | 2014400 | 244 | 225 | 80,0 |
| Прочие работы, услуги | 08 | 01 | 2014400 | 244 | 226 | 10,0 |
| Прочие расходы | 08 | 01 | 2014400 | 244 | 290 | 30,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 08 | 01 | 2014400 | 244 | 340 | 10,0 |
| ВЦП Новосибирской области «Государственная поддержка развития институтов местного самоуправления в Новосибирской области на 2013-2015 годы» | 08 | 01 | 9908652 |  |  | 930,8 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 9908652 | 244 |  | 930,8 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 08 | 01 | 9908652 | 244 | 225 | 697,2 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 08 | 01 | 9908652 | 244 | 340 | 233,6 |
| Социальная политика | 10 | 00 |  |  |  | 60,0 |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 |  |  |  | 60,0 |
| Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | 10 | 01 | 2014910 |  |  | 60,0 |
| Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 10 | 01 | 2014910 | 313 |  | 60,0 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора гос.управления | 10 | 01 | 2014910 | 313 | 263 | 60,0 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 00 |  |  |  | 50,0 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 |  |  |  | 50,0 |
| Мероприятия в области спорта и физической культуры, туризма | 11 | 05 | 2014360 |  |  | 50,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 | 05 | 2014360 | 244 |  | 50,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 11 | 05 | 2014360 | 244 | 340 | 50,0 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 9380,3 |

Глава Петровского сельсовета

Ордынского района

Новосибирской области                                                                                                                             Г.В. Уточкина

Приложение 2

к решению Совета депутатов Петровского сельсовета

Ордынского района Новосибирской области

«О бюджете Петровского сельсовета Ордынского района

Новосибирской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

от  11.06.2014г. №115

Ведомственная структура бюджета Администрации Петровского сельсовета Ордынского района

Новосибирской области на 2014 год

тыс.руб.

|  | ГРБС | Рзд | Прзд | Цст | Вид расх. | Пвид | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Администрации Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Общегосударственные вопросы | 555 | 01 | 00 |  |  |  | 2423,1 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 555 | 01 | 02 |  |  |  | 464,3 |
| Глава муниципального образования | 555 | 01 | 02 | 2010203 |  |  | 464,3 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 555 | 01 | 02 | 2010203 | 121 |  | 464,3 |
| Заработная плата | 555 | 01 | 02 | 2010203 | 121 | 211 | 356,6 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 555 | 01 | 02 | 2010203 | 121 | 213 | 107,7 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 555 | 01 | 04 |  |  |  | 1932,194 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 555 | 01 | 04 | 2010204 |  |  | 1932,194 |
| Центральный аппарат | 555 | 01 | 04 | 2010204 |  |  | 1932,094 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 555 | 01 | 04 | 2010204 | 121 |  | 1103,1 |
| Заработная плата | 555 | 01 | 04 | 2010204 | 121 | 211 | 847,2 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 555 | 01 | 04 | 2010204 | 121 | 213 | 255,9 |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 555 | 01 | 04 | 2010204 | 122 |  | 4,994 |
| Прочие выплаты | 555 | 01 | 04 | 2010204 | 122 | 212 | 4,994 |
| Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 555 | 01 | 04 | 2010204 | 242 |  | 70,0 |
| Прочие работы, услуги | 555 | 01 | 04 | 2010204 | 242 | 226 | 70,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 555 | 01 | 04 | 2010204 | 244 |  | 729,0 |
| Услуги связи | 555 | 01 | 04 | 2010204 | 244 | 221 | 60,0 |
| Коммунальные услуги | 555 | 01 | 04 | 2010204 | 244 | 223 | 210,0 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 555 | 01 | 04 | 2010204 | 244 | 225 | 110,0 |
| Прочие работы, услуги | 555 | 01 | 04 | 2010204 | 244 | 226 | 175,0 |
| Прочие расходы | 555 | 01 | 04 | 2010204 | 244 | 290 | 25,0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 555 | 01 | 04 | 2010204 | 244 | 310 | 9,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 555 | 01 | 04 | 2010204 | 244 | 340 | 140,0 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 555 | 01 | 04 | 2010204 | 851 |  | 15,0 |
| Прочие расходы | 555 | 01 | 04 | 2010204 | 851 | 290 | 15,0 |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей | 555 | 01 | 04 | 2010204 | 852 |  | 10,0 |
| Прочие расходы | 555 | 01 | 04 | 2010204 | 851 | 290 | 10,0 |
| Субвенция на осуществление отдельных гос.полномочий Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных правонарушений за счет средств областного бюджета | 555 | 01 | 04 | 0507019 |  |  | 0,1 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 555 | 01 | 04 | 0507019 | 244 |  | 0,1 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 555 | 01 | 04 | 0507019 | 244 | 340 | 0,1 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 555 | 01 | 06 |  |  |  | 16,606 |
| Центральный аппарат | 555 | 01 | 06 | 2010204 |  |  | 16,606 |
| Иные межбюджетные трансферты | 555 | 01 | 06 | 2010204 | 540 |  | 16,606 |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 555 | 01 | 06 | 2010204 | 540 | 251 | 16,606 |
| Резервные фонды | 555 | 01 | 11 |  |  |  | 10,0 |
| Резервные фонды муниципального образования | 555 | 01 | 11 | 2010005 |  |  | 10,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 555 | 01 | 11 | 2010005 | 244 |  | 10,0 |
| Прочие расходы | 555 | 01 | 11 | 2010005 | 244 | 290 | 10,0 |
| Национальная оборона | 555 | 02 | 00 |  |  |  | 72,7 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 555 | 02 | 03 |  |  |  | 72,7 |
| Мероприятия на осуществление расходов по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти за за счет средств федерального бюджета | 555 | 02 | 03 | 9905118 |  |  | 72,7 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 555 | 02 | 03 | 9905118 | 121 |  | 72,7 |
| Заработная плата | 555 | 02 | 03 | 9905118 | 121 | 211 | 57,0 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 555 | 02 | 03 | 9905118 | 121 | 213 | 15,7 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 555 | 03 | 00 |  |  |  | 180,0 |
| Защита населения и территории от последствий ЧС природного и техногенного характера, гражданская оборона | 555 | 03 | 09 |  |  |  | 180,0 |
| Резервный фонд Правительства Новосибирской области | 555 | 03 | 09 | 0302054 |  |  | 170,0 |
| Резервные средства | 555 | 03 | 09 | 0302054 | 870 |  | 170,0 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 555 | 03 | 09 | 0302054 | 870 | 226 | 170,1 |
| Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера, гражданская оборона | 555 | 03 | 09 | 2012180 |  |  | 9,9 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 555 | 03 | 09 | 2012180 | 244 |  | 9,9 |
| Прочие расходы | 555 | 03 | 09 | 2012180 | 244 | 290 | 9,9 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 555 | 04 | 00 |  |  |  | 2105,3 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 555 | 04 | 09 |  |  |  | 2105,3 |
| Мероприятия по осуществлению расходов в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012-2015 годах» за счет средств областного бюджета | 555 | 04 | 09 | 6100405 |  |  | 2105,3 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 555 | 04 | 09 | 6100405 | 244 |  | 2105,3 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 555 | 04 | 09 | 6100405 | 244 | 225 | 1900,0 |
| Прочие работы, услуги | 555 | 04 | 09 | 6100405 | 244 | 226 | 205,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 555 | 05 | 00 |  |  |  | 3358,4 |
| Жилищное хозяйство | 555 | 05 | 01 |  |  |  | 60,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 555 | 05 | 01 | 2016502 | 244 |  | 60,0 |
| Прочие работы, услуги | 555 | 05 | 01 | 2016502 | 244 | 226 | 60,0 |
| Коммунальное хозяйство | 555 | 05 | 02 |  |  |  | 2636,9 |
| Субсидия на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части снабжения населения топливом | 555 | 05 | 02 | 0907053 |  |  | 457,4 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 555 | 05 | 02 | 0907053 | 810 |  | 457,4 |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 555 | 05 | 02 | 0907053 | 810 | 242 | 457,4 |
| Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий ВЦП «Государственная поддержка муниципальных образований по благоустройству территорий населенных пунктов и подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области | 555 | 05 | 02 | 0908161 |  |  | 873,4 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 555 | 05 | 02 | 0908161 | 244 |  | 873,4 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 555 | 05 | 02 | 0908161 | 244 | 225 | 873,4 |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 555 | 05 | 02 | 2016503 |  |  | 14,9 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 555 | 05 | 02 | 2016503 | 244 |  | 14,9 |
| Прочие работы, услуги | 555 | 05 | 02 | 2016503 | 244 | 226 | 14,9 |
| Мероприятия по осуществлению расходов в рамках государственной программы Новосибирской области «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 года за счет средств областного бюджета | 555 | 05 | 02 | 4200405 |  |  | 1098,6 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 555 | 05 | 02 | 4200405 | 810 |  | 1098,6 |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 555 | 05 | 02 | 4200405 | 810 | 242 | 1098,6 |
| Расходы на разработку ПСД на объекты капитального строительства муниципальной собственности | 555 | 05 | 02 | 9900021 |  |  | 192,6 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 555 | 05 | 02 | 9900021 | 244 |  | 192,6 |
| Прочие работы, услуги | 555 | 05 | 02 | 9900021 | 244 | 226 | 192,6 |
| Благоустройство | 555 | 05 | 03 |  |  |  | 661,5 |
| Мероприятия по осуществлению расходов в рамках ВЦП «Государственная поддержка муниципальных образований по благоустройству территорий населенных пунктов и подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осеннее-зимний период на 2013-2015 годы» за счет средств областного бюджета | 555 | 05 | 03 | 0908161 |  |  | 226,4 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 555 | 05 | 03 | 0908161 | 244 |  | 226,4 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 555 | 05 | 03 | 0908161 | 244 | 225 | 226,4 |
| Уличное освещение | 555 | 05 | 03 | 2016010 |  |  | 75,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 555 | 05 | 03 | 2016010 | 244 |  | 75,0 |
| Коммунальные услуги | 555 | 05 | 03 | 2016010 | 244 | 223 | 75,0 |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства | 555 | 05 | 03 | 2016020 |  |  | 170,1 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 555 | 05 | 03 | 2016020 | 244 |  | 170,1 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 555 | 05 | 03 | 2016020 | 244 | 225 | 170,1 |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 555 | 05 | 03 | 2016050 |  |  | 190,0 |
| Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 555 | 05 | 03 | 2016050 | 244 |  | 190,0 |
| Транспортные услуги | 555 | 05 | 03 | 2016050 | 244 | 222 | 30,0 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 555 | 05 | 03 | 2016050 | 244 | 225 | 155,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 555 | 05 | 03 | 2016050 | 244 | 340 | 5,0 |
| Образование | 555 | 07 | 00 |  |  |  | 10,0 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 555 | 07 | 07 |  |  |  | 10,0 |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи | 555 | 07 | 07 | 2014310 |  |  | 10,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 555 | 07 | 07 | 2014310 | 244 |  | 10,0 |
| Прочие расходы | 555 | 07 | 07 | 2014310 | 244 | 290 | 10,0 |
| Культура, кинематография | 555 | 08 | 00 |  |  |  | 1120,8 |
| Культура | 555 | 08 | 01 |  |  |  | 1120,8 |
| Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 555 | 08 | 01 | 2014400 |  |  | 190,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 555 | 08 | 01 | 2014400 | 244 |  | 190,0 |
| Коммунальные услуги | 555 | 08 | 01 | 2014400 | 244 | 223 | 60,0 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 555 | 08 | 01 | 2014400 | 244 | 225 | 80,0 |
| Прочие работы, услуги | 555 | 08 | 01 | 2014400 | 244 | 226 | 10,0 |
| Прочие расходы | 555 | 08 | 01 | 2014400 | 244 | 290 | 30,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 555 | 08 | 01 | 2014400 | 244 | 340 | 10,0 |
| ВЦП Новосибирской области «Государственная поддержка развития институтов местного самоуправления в Новосибирской области на 2013-2015 годы» | 555 | 08 | 01 | 9908652 |  |  | 930,8 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 555 | 08 | 01 | 9908652 | 244 |  | 930,8 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 555 | 08 | 01 | 9908652 | 244 | 225 | 697,2 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 555 | 08 | 01 | 9908652 | 244 | 340 | 233,6 |
| Социальная политика | 555 | 10 | 00 |  |  |  | 60,0 |
| Пенсионное обеспечение | 555 | 10 | 01 |  |  |  | 60,0 |
| Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | 555 | 10 | 01 | 2014910 |  |  | 60,0 |
| Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 555 | 10 | 01 | 2014910 | 313 |  | 60,0 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора гос.управления | 555 | 10 | 01 | 2014910 | 313 | 263 | 60,0 |
| Физическая культура и спорт | 555 | 11 | 00 |  |  |  | 50,0 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 555 | 11 | 05 |  |  |  | 50,0 |
| Мероприятия в области спорта и физической культуры, туризма | 555 | 11 | 05 | 2014360 |  |  | 50,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 555 | 11 | 05 | 2014360 | 244 |  | 50,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 555 | 11 | 05 | 2014360 | 244 | 340 | 50,0 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 9380,3 |

Глава Петровского сельсовета

Ордынского района

Новосибирской области                                                                                                                             Г.В. Уточкина

Приложение № 3

к решению Совета депутатов Петровского сельсовета

Ордынского района Новосибирской области

«О бюджете Петровского сельсовета Ордынского района

Новосибирской области на 2014 год

и  плановый период 2015 и 2016 годов»

от 11.06.2014г. № 115

Источники финансирования дефицита бюджета Петровского сельсовета

Ордынского района Новосибирской области на 2014 год

тыс. рублей

| Код бюджетной классификации Российской Федерации |  | Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| главного администратора доходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации |  |  |
| 555 |  | Администрация Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |  |
| 555 | 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района, в том числе: | -150,00 |
| 555 | 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской федерации | -150,00 |
| 555 | 01 03 00 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,00 |
| 555 | 01 03 00 00 10 0000 710 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,00 |
| 555 | 01 03 00 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте российской Федерации | 150,00 |
| 555 | 01 03 00 00 10 0000 810 | Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 150,00 |
| 555 | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 0,00 |
| 555 | 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджета | -9530,300 |
| 555 | 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджета | -9530,300 |
| 555 | 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -9530,300 |
| 555 | 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | -9530,300 |
| 555 | 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджета | 9530,300 |
| 555 | 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 9530,300 |
| 555 | 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 9530,300 |
| 555 | 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 9530,300 |
| 555 | 01 06 06 00 00 0000 000 | Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов поселений | 0,00 |
| 555 | 01 06 06 00 00 0000 700 | Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов поселений | 0,00 |
| 555 | 01 06 06 00 10 0000 710 | Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов поселений | 0,00 |
| 555 | 01 06 06 00 00 0000 800 | Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов поселений | 0,00 |
| 555 | 01 06 06 00 10 0000 810 | Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов поселений | 0,00 |

Глава Петровского сельсовета

Ордынского района

Новосибирской области                                                     Г.В. Уточкина

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Ордынского  района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2014г                                   п.Петровский                                   № 98

Об отмене постановления №147 от 25.12.2013 г. «Об утверждении Положения об обеспечении населения и нештатных аварийно-спасательных формирований Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области имуществом мобилизационного резерва»

Рассмотрев экспертное заключение Министерства Юстиции  Новосибирской области №2048-4-04/9 от 20.05.2014,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление №147 от 25.12.2013 г. «Об утверждении Положения об обеспечении населения и нештатных аварийно-спасательных формирований Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области имуществом мобилизационного резерва»

2. Опубликовать данное постановление в периодическом печатном издании «Петровский вестник».

Глава Петровского сельсовета                                                    Г.В.Уточкина

Ордынского района Новосибирской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Ордынского  района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2014г                                   п.Петровский                                   № 99

Об отмене постановления №146 от 25.12.2013 г. «Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в администрации Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области»

Рассмотрев экспертное заключение Министерства Юстиции  Новосибирской области №2047-4-04/9 от 20.05.2014,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление №146 от 25.12.2013 г. «Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в администрации Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области»

2. Опубликовать данное постановление в периодическом печатном издании «Петровский вестник».

Глава Петровского сельсовета                                                    Г.В.Уточкина

Ордынского района Новосибирской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2014г.                                                                                               № 100

О внесении изменений в постановление №84.1 от 22.08.2014г. О правилах предоставления субсидий юридическим лицам из бюджета   Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области в 2013 году

Рассмотрев  Экспертное  Заключения от 12.05.2014 № 1883-4-04/9 на постановление администрации Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области от 22.08.2014г № 84.1  «О правилах предоставления субсидий юридическим лицам из бюджета   Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области в 2013 году внести изменения.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- В подпункте «2.4.2» пункта 10 инструкции  слова «и почтовый адрес» заменить словами «или почтовый адрес»

- В подпункте «2.2»    В тексте инструкции указана должность главы администрации исправить  на исполняет Глава Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой

Глава Петровского сельсовета                                                     Г.В. Уточкина

- Ордынского района Новосибирской Области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕТРОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ОРДЫНСКОГО  РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2014 г.                                                                                               №101/1

«О внесении изменений в «Положение о  муниципальном жилищном контроле на территории Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области», утвержденном постановлением № 92 от 01.10.2013г.»

Рассмотрев Экспертное заключение Министерства Юстиции Новосибирской области №2581-4-04/9 от 04.06.2014г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Раздел 1 пункт 1 «Положения о  муниципальном жилищном контроле на территории Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области» после наименования федерального закона № 294-ФЗ текст дополнить словами: Законом Новосибирской области от 10.12.2012г.

№ 280-ОЗ «О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Новосибирской области и порядке взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с областным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области, уполномоченным на осуществление регионального государственного жилищного надзора на территории Новосибирской области».

2. Раздел 8 «Порядок взаимодействия органов муниципального жилищного контроля  с органом государственного жилищного надзора» исключить.

Положение дополнить  словами: Взаимодействие органов муниципального жилищного контроля  с органом государственного жилищного надзора согласно статьи 20 ЖК РФ осуществляется в соответствии с Законом Новосибирской области № 280-ОЗ от 10.12.2012г.

Глава Петровского сельсовета

Ордынского района

Новосибирской области                                                         Г.В. Уточкина

Утверждено

Постановлением администрации

Петровского сельсовета

Ордынского района

Новосибирской области

от «01» октября 2013г. № 92;

внесены изменения

Постановлением администрации

Петровского сельсовета

Ордынского района

Новосибирской области

от «20» июня 2014г. № 101/1;

ПОЛОЖЕНИЕ

О муниципальном жилищном контроле на территории Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Новосибирской области от 10.12.2012г. № 280-ОЗ «О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Новосибирской области и порядке взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с областным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области, уполномоченным на осуществление регионального государственного жилищного надзора на территории Новосибирской области», Уставом Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области и устанавливает порядок осуществления муниципального жилищного контроля на территории Петровского сельсовета.

1.2. Муниципальный жилищный контроль - деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на территории муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами.

2. Предмет муниципального жилищного контроля

Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Новосибирской области в области жилищных отношений и отношений по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами, в том числе требований (далее - обязательные требования):

1) к использованию жилого помещения по назначению;                                          2) к сохранности жилого помещения;                                                                                3) к обеспечению надлежащего состояния жилого помещения;                                            4) к порядку переустройства и перепланировки жилых помещений;                                  5) к своевременности и полноте внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

3. Порядок осуществления муниципального жилищного контроля

3.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется должностными лицами администрации Петровского сельсовета в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.

3.2. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля органы муниципального жилищного контроля взаимодействуют с органом государственного жилищного надзора .

3.3. Муниципальный жилищный контроль, организация и проведение проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляются в соответствии с нормами Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей организации и проведения внеплановых проверок, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации.

4. Муниципальный жилищный контроль осуществляется путем:

а) проведения проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований;                                                                                                                            б) выдачи предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований;                                                   в) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по предотвращению нарушений обязательных требований;                                         г) анализа информации о соблюдении обязательных требований, полученной в ходе осуществления муниципального жилищного контроля;                                               д) совершения иных действий, не противоречащих законодательству Российской Федерации и законодательству Новосибирской области.

5. Муниципальный жилищный контроль осуществляется в следующем порядке:

1) издание распоряжения (приказа) главы администрации о проведении проверки, в котором указываются адрес (адреса) помещения (помещений) муниципального жилищного фонда, срок проведения проверки, иная необходимая информация для проведения проверки соблюдения обязательных требований;                                                                                                 2) ознакомление проверяемого с распоряжением (приказом) о проведении проверки соблюдения обязательных требований;                                                         3) запрос органом муниципального жилищного контроля информации и документов, необходимых для проведения проверки соблюдения обязательных требований;                                                                                                       4) проведение мероприятий по контролю (обследование жилых помещений муниципального жилищного фонда, необходимые исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия);                                                       5) оформление результатов проверок соблюдения обязательных требований актом по установленной форме;                                                                                       6) выдача в случае выявления нарушений обязательных требований предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований;                                                 7) составление уполномоченным лицом органа муниципального жилищного контроля протоколов об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований.

6. Основания проведения проверок органами муниципального жилищного контроля

6.1. Проверки соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований проводятся по основаниям, определенным законодательством Российской Федерации.

6.2. Основанием для включения плановой проверки соблюдения гражданами обязательных требований в ежегодный план проведения проверок является истечение одного года со дня:

1) заключения договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, договора найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, договора найма жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда;

2) окончания проведения последней плановой проверки соблюдения обязательных требований.

6.3. Основанием для проведения внеплановой проверки соблюдения гражданами обязательных требований является:

1) поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения обязательных требований;

2) истечение срока исполнения гражданином ранее выданного предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований.

6.4. Орган муниципального жилищного контроля на основании обращения собственников помещений в многоквартирном доме, председателя совета многоквартирного дома, органов управления товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива о невыполнении управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, в пятидневный срок проводит внеплановую проверку деятельности управляющей организации.

7. Информация о муниципальном жилищном контроле

Информация о муниципальном жилищном контроле размещается в сети "Интернет" на сайте администрации Петровского сельсовета.

Приложение №1

к Положению

О муниципальном жилищном

контроле на территории

Петровского сельсовета

Ордынского района

Новосибирской области

АКТ

выявления несоответствия жилых помещений установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства

"___" __________ 20__ г. № ____________

Время "____" час. "____" мин.

администрация Петровского сельсовета в лице:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________   (должность, Ф.И.О.)

на основании распоряжения администрации Петровского сельсовета от "__"_____20___г. № ______ с участием: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, принявшего участие)

в присутствии: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Ф.И.О. физического лица)

выявлены в ходе проверки следующие несоответствия жилых помещений установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства

1._________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

3. _______

(описание нарушений с указанием конкретной нормы)

С Актом ознакомлен, копию Акта получил __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ (Ф.И.О., подпись, дата)

Пометка об отказе ознакомления с Актом __________________________________________________________________ (подпись лица, составившего акт)

При выявлении нарушения производились: ____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ (указать действия)

Подпись лица (лиц), составившего Акт ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пометка об устранении (не устранении) нарушений ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись лица (лиц), составившего Акт ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (должность, Ф.И.О.)

Приложение №2

к Положению

О муниципальном жилищном

контроле на территории

Петровского сельсовета

Ордынского района

Новосибирской области

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении несоответствия жилых помещений установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства на территории Петровского сельсовета

от "__" ____________ 20__ г. № _______

Время "____" час. "____" мин.

Предписание дано

__________________________________________________________________                                      (Ф.И.О., должность)

на основании Акта выявления несоответствия жилых помещений установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства на территории Петровского сельсовета от «___»________20___ г. № _____.

С целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:

__________________________________________________________________ ( Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до «____»___________20 ___ г.в администрацию Петровского сельсовета по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, п.Петровский,  ул.Октябрьская 57, тел. 46-866

При неисполнении настоящего предписания нарушитель будет привлечен к административной ответственности в соответствии с № 99-ОЗ от 14.02.2003 года «Об административных правонарушениях в НСО » и № 153 -ОЗ от 05.12.2011 года .

Предписание выдал: _______________________________________________                               (должность, Ф.И.О., подпись)

Предписание получил: ______________________________________________ (Ф.И.О., подпись, дата)

Приложение №3

к Положению

О муниципальном жилищном

контроле на территории

Петровского сельсовета

Ордынского района

Новосибирской области

Журнал учета выявленных нарушений:

несоответствия жилых помещений установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства на территории Петровского сельсовета

| № п/п | Дата выявления нарушения, характер нарушения | Место нарушения, лицо, допустившее нарушения | Реквизиты Акта выявления нарушения, с указанием лица, составившего акт | Реквизиты предписания с указанием срока выполнения | Сведения об исполнении предписания | Сведения о привлечении нарушителя к ответственности с указанием реквизитов постановления административной комиссии | Сведения об уплате штрафа | Подпись работника, заполнившего журнал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

«Петровский вестник»                                         редактор:

периодическое печатное издание                           П.И. Головина

№24   20.06.2014 год                                                тираж 20 экземпляров

Адрес: НСО, Ордынский район,                             распространяется

п.Петровский, ул. Октябрьская 57                          бесплатно

тел. 8 (383) 59 46-866

факс 8 (383)  59 46-953

издатель: Администрация Петровского

сельсовета Ордынского района

Новосибирской области